Xxxx结构专业

初步设计说明

目录

一. 设计依据和资料              ……………………     1

二. 工程概况                    ……………………     2

三. 工程地质概况                ……………………     2～3

四。 抗震设防                    ……………………     4

五. 建筑构件的耐火等级          ……………………     4

六. 荷载取值                    ……………………     4

七。 结构材料                    ……………………     5

八。 结构体系                    ……………………     5

九。 结构缝及后浇带设置          ……………………     5

十。 基坑支护及基础设计          ……………………     5

十一。 构件截面尺寸              ……………………     5

十二。 上部结构主要计算结果      ……………………     6～10

十三、结构规则性判定            ……………………     10~11

一、设计依据和资料

1。设计依据：
（1）《建筑结构荷载规范》  （GB50009-2012)
（2）《混凝土结构设计规范》 （GB50010—2010）
(3）《建筑抗震设计规范》  (GB50011-2010）
（4）《建筑地基基础设计规范》 （GB50007—2011）
(5）《高层建筑混凝土结构技术规程》 (JGJ3—2010）
（6）《建筑桩基技术规范》  JGJ94-2008 
（7)《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223—2008
（8)《高层建筑混凝土结构技术规程》（DBJ 15—92—2013）
（9）《地下工程防水技术规范》 （GB 50108—2008）
（10)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95 （2005年版）

（11）《建筑结构可靠度设计统一标准》  （GB50068—2001）
（12）广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15—31—2003）
（13）《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2009）（2009年版）
（14)《砌体结构设计规范》(GB 50003—2011）

（15）《建筑地基处理技术规范》(GBJ79-2012)

2。资料：〈〈德晟商务大厦岩土工程勘察报告〉〉

（广州地质勘察基础工程公司) 二0一四年六月
二、工程概况

Xxxxx厦位于xxxx西侧，军分区南侧。拟建建筑物包括:一栋十四层商业办公楼, 为框架—剪力墙结构，建筑高度为51。70m,首层5。20m，二、三层4.00m,其余层3.50m
一栋十六层高层住宅（两座）, 为剪力墙结构，建筑高度为48。50m
一栋六层综合楼, 为框架-剪力墙结构,建筑高度为21。80m
设一层地下室, 地下室层高为5。00m。

本工程±0。00绝对标高拟设计为15。50m。

本工程设计使用年限为50年，结构安全等级二级，结构重要性系数γ0=1.0。

三、工程地质概况（详见《岩土工程勘察报告》）

本场地揭露的地基土（岩)有填土、冲淤积土、残积土和泥盆系上统石灰岩，从新到老、自上而下分述如下。

一、第四系全新统土层(Q4）：

层①1素填土（Q4ml）:钻孔均有揭露,厚度2.50～6.30m，平均厚度3.42m,层底标高8.38～12。35m。褐色、红褐色、黄褐色，松散，很湿～饱和,填料以细粒土为主，局部下部主要为冲填砂土，局部夹碎石、块石。

层①2粉质粘土（Q4al）：除南部ZK37和ZK38孔外，其余38个钻孔均有揭露，厚度2。70～15.40m，平均6。63m，层面埋深3.00～6。30m，层顶高程8.38～12.26m。灰褐色、青灰色，局部红褐色，可塑，局部软塑,成分主要为粉粘粒,局部含少量粉砂，粘性和韧性一般，干强度中等。
层①3淤泥质土(Q4h）：除ZK1～ZK3、ZK10、ZK22、ZK25、ZK31、ZK32、ZK36和ZK37孔外，其余30个钻孔有揭露，厚度2.20～12。00m,平均6.72m,层面埋深2。50～13.70m,层顶高程0。85～12.35m。深灰色、灰黑色，流塑，成分主要为粉粘粒，含较多腐殖质，夹薄层粉砂，局部为软塑粘性土.
二、第四系上更新统土层（Q3)： 

层②1粉质粘土（Q3al)：除ZK4、ZK8～ZK10、ZK14、ZK16、ZK23、ZK28、ZK29和ZK33孔外，其余30个钻孔有揭露,厚度0.50~16.80m，平均5。17m,层面埋深3.00～20.20m,层顶高程—5.49～11。95m.褐黄色夹棕红色，可塑～硬塑，成分主要为粉粘粒，夹少量砂，粘性和韧性一般，干强度较高。
三、第四系残积土层（Q）：

层③１残积粉质粘土（Qel）:场地中部ZK26、ZK27、ZK32、ZK33、ZK37和ZK38孔有揭露,厚度1.10～5。50m，层面埋深13。80～19。30m，层顶高程-1.87～-4。67m。褐黄色、深灰色，局部黑色，可塑，由粉砂岩风化残积而成,成分主要为粉粘粒,含少量粉砂及碳质，粘性和韧性一般，干强度中等.

层③2残积粉质粘土（Qel）：场地南部ZK33和ZK38孔有揭露,厚度0。70～7.00m，层面埋深18.00~18。80m，层顶高程-3。95～—3。31m.褐黄色,软塑,由粉砂岩风化残积而成，成分主要为粉粘粒，含少量粉砂，粘性和韧性一般，干强度中等.

四、基岩：为泥盆系上统天子岭组石灰岩

层④1碎块状石灰岩（D3t）：场地西部ZK24、ZK31和ZK36孔有揭露,揭露厚度0。50～4。40m，层面埋深17.00～23.30m，层顶高程—8.40～—2。20m。深灰色、青灰色，隐晶质结构,层状构造，中~微风化状态,矿物成分主要为方解石，含较多炭质，风化裂隙较发育，岩芯呈碎块状。岩石坚硬程度为较硬岩,岩体完整程度为破碎，岩体基本质量等级为Ⅳ级。

层④2微风化石灰岩（D3t）：钻孔均揭露到本层，揭露厚度0。05~6。89m,层面埋深15。50～28。50m,层顶高程—13.60~—0.92m。青灰色，隐晶质结构，层状构造，矿物成分主要为方解石，局部含较多炭质，见方解石脉分布，有少量风化裂隙，岩芯呈长柱状、短柱状，局部块状，岩质硬，敲击声清脆，局部见溶蚀现象。岩石坚硬程度为较硬岩，岩体完整程度为较完整，岩体基本质量等级为Ⅲ级。

本场地揭露的不良地质作用主要为岩溶, 12个钻孔孔深范围内揭露溶洞14个，溶洞高度0。40~5.25m不等,钻孔见洞隙率30%,线岩溶率2。1％，岩溶发育程度属于微发育～中等发育

本场地的地下水对混凝土结构呈微腐蚀性

四、抗震设防
1。根据《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008，本工程属丙类建筑.场地地震基本烈度为6度， 设计基本地震加速度为0.05g，设计地震分组为第一组，建筑场地类别为Ⅲ类， 特征周期Tg= 0。45sec, 结构的阻尼比取0。05，水平地震影响系数最大值为0。04。地基土的液化等级为不液化，不存在冻胀和融陷的现象。

2.本工程1、3＃楼采用现浇框架-剪力墙结构；2#楼采用现浇剪力墙结构,根据建筑高度划分，结构构件抗震等级如下：

1＃楼:框架：三级   剪力墙： 三级

2＃楼：框架：三级   剪力墙： 三级

3＃楼:框架：四级   剪力墙: 三级

   3。当剪力墙或核心筒墙肢与其平面外相交的楼面梁连接时，沿楼面梁轴线方

向设置与梁相连的暗柱， 暗柱的截面高度取墙的厚度, 暗柱的截面宽度取

梁宽加2倍墙厚。
五、建筑构件的耐火等级
本工程1＃楼为一类高层民用建筑，其建筑构件的耐火等级为一级，2＃楼为二类高层民用建筑，3#楼为三类多层民用建筑，其建筑构件的耐火等级为二级，各构件的耐火极限均按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)执行。

六、荷载取值

1。材料容重：

钢筋混凝土容重按26kN/m3计算；内。外墙砌体砌筑蒸压加气混凝土砌块，蒸压加气混凝土砌块强度≥A5.0, 容重≤12kN/m3， 专用砂浆强度等级≥Mb7。5。

2。活荷载标准值：

电梯机房     7.0kN/m2
    商业裙楼     3.5kN/m2
住宅      2.0kN/m2
办公楼     2.0kN/m2
卫生间     2.5kN/m2
上人屋面     2.0kN/m2
种植屋面     3.0kN/m2
发电（配电)机房     10.0kN/m2
消防疏散楼梯     3。5kN/m2
        车库     4。0 kN/m2
泵房     10.0 kN/m2
通风机房     7.0 kN/m2
仓库     5.0 kN/m2
3。风荷载:

本工程位于清远市内，根据《建筑结构荷载规范》GB50009—2012及《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)，风压值为0。35kN/m2(重现期n=50)，风压值为0。39kN/m2（重现期n=100）风荷载体型系数取1。4 kN/m2
七、结构材料

    1.钢材

热轧钢筋: HRB400级钢：fy=360N/mm2
HPB300级钢：fy=270N/mm2
2。混凝土

本工程各构件混凝土强度等级详下表：

	使用部位

（1＃楼）
	混凝土

强度等级
	混凝土抗渗

等级
	层号

	基础
	C30
	P6
	

	剪力墙、柱
	C40
	
	1～3

	
	C35
	
	4~7

	
	C30
	
	8~11

	
	C25
	
	12～顶层

	
	
	
	

	梁、板


	C30
	
	—1～1

	
	C25
	
	2~顶层

	使用部位

(2＃楼）
	混凝土

强度等级
	混凝土抗渗

等级
	层号

	基础
	C30
	P6
	

	剪力墙、柱
	C40
	
	—1～3

	
	C35
	
	4~7

	
	C30
	
	8～11

	
	C25
	
	12～顶层

	梁、板


	C30
	
	-1~1

	
	C25
	
	2～顶层

	使用部位

（3＃楼)
	混凝土

强度等级
	混凝土抗渗

等级
	层号

	基础
	C30
	P6
	

	剪力墙、柱
	C40
	
	-1~1

	
	C35
	
	2～4

	
	C30
	
	5~顶层

	梁、板


	C30
	
	—1~1

	
	C25
	
	2～顶层


八、结构体系
本工程办公楼采用现浇框架剪力墙结构体系；抗震等级为三级;不超过高规所规定的A级高度钢筋混凝土高度建筑的最大适用高度(130米)。

本工程高层公寓采用现浇剪力墙结构体系；抗震等级为三级；不超过高规所规定的A级高度钢筋混凝土高度建筑的最大适用高度(140米).

本工程综合楼采用现浇框架结构体系；抗震等级为四级;不超过抗规所规定的A级高度钢筋混凝土高度建筑的最大适用高度(60米）。

九、结构缝及后浇带设置

1. 工程自±0.00及以下设置后浇带。

十、基坑支护及基础设计 
    1、基坑支护

本工程如需基坑支护则另外进行设计。

2、基础设计

根据地质报告及墙柱底部轴力,本工程采用冲孔灌注桩基础，
桩端持力层为微风化石灰岩, 桩端嵌入该岩层内不少于0.5m。

根据《建筑地基基础设计规范》，1、2＃楼基础设计等级为甲级，3＃楼基础设计等级为丙级.

3、地下室嵌固端及抗浮设计

本工程地下室嵌固端设置在基础顶面,根据地质报告，本场地地下水设计水位取14。50m， ±0.00绝对标高拟设计为15。50m，主楼采用建筑物自重抗浮 ， 地下室采用底板、柱、地下室顶梁板及抗拔桩抗浮,抗渗混凝土的抗渗等级为P6.

十一、构件截面尺寸.15)     0。62

      20  0。129367    25。86  0。68(0。50+0.18)     0.32

      21  0。124578   116。52  0.98(0.28+0。70)     0。02

      22  0.112942   135。00  0.00(0。00+0.00）     0.00

      23

      32  0。080251   110。76  0。69（0。18+0.50)     0。31

42  94。62

      15  0。191366   0.00   0。00   0.00  93。82  94.42  94.62

      16  0.191357   0。00   0.00   0。00  93.82  94.42  94。62

      17  0.191346   0.00   0。00   0.00  93.82  94.42  94。62

      18  0.191334   0。00   0。00   0。00  93。82  94.42  94.62

      --—-—-—---——--—--——-——---—-—-——--—-—-—-——-—-—---———-—-

      合计:                              93。82  94.42  94.62

2。平动系数和扭转系数

  结构层  1- 19(塔1）平动系数和扭转系数.。。..。。。。.。。。。。

  振型号  周期(秒) 转角(度）    平动系数(X+Y) 扭转系数

       1  1。701588     8.67  1。00（0。98+0.02)     0。00

       2  1。486214    98.37  0。95(0.02+0。93)     0。05

       3  1。391887   105。05  0。05(0.00+0。05)     0。95

       4  0。510556     7.92  1.00（0.98+0.02）     0。00

       5  0。454788    97。76  0.93(0。02+0.91)     0。07

       6  0。425673   100.60  0.07（0。00+0.07)     0.93

       7  0.365292     0.07  0。17（0.13+0.04)     0。83

       8  0。355012     0.06  0。04（0。04+0.00)     0。96

       9  0。256339     8.10  1。00（0.98+0.02)     0。00

      16  0.191357     0.08  0。20(0.13+0。07)     0.80

      17  0。191346     0。07  0。20（0.13+0.07）     0.80

      18  0.191334     0.07  0。20(0.13+0.07)     0。80

  ----——-—-————-———----——----—--———--——---—-———--——-—

  扭转第1周期/平动第1周期=1。391887/1.701588=81.80%

  本塔最不利地震方向=3.34度

3。位移
	    位移
 方向           
	风荷载作用下
	地震力荷载作用下

	
	层间位移
umax/h
	最大层间

位移层号
	层间位移       

umax/h
	最大层间

位移层号

	X方向
	1/3210
	7
	1/3530
	8

	Y方向
	1/3378
	7
	1/3914
	7


4.扭转不规则程度

结构扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比T3/T1=1。391887/1。701588=81.80％，结果不超过规范限值（90％）。


1

