| 楼层 | 房间 |  | 对标功能 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 房间面积 (m2) |  | 可看到景观 面积(m2) |  | 面积比例 (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1055[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 13.02 |  | 12.78 |  | 98 |  |
|  | 1053[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 13.06 |  | 12.81 |  | 98 |  |
|  | 1051[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 13.06 |  | 12.82 |  | 98 |  |
|  | 1047[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 13.09 |  | 12.86 |  | 98 |  |
|  | 1046[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 13.09 |  | 12.67 |  | 97 |  |
|  | 1045[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 13.11 |  | 12.87 |  | 98 |  |
|  | 1044[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 13.11 |  | 12.87 |  | 98 |  |
|  | 1043[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 13.12 |  | 12.91 |  | 98 |  |
|  | 1041[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 15.91 |  | 14.93 |  | 94 |  |
|  | 1039[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 16.21 |  | 1.75 |  | 11 |  |
|  | 1035[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 16.65 |  | 16.15 |  | 97 |  |
|  | 1033[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 17.16 |  | 16.43 |  | 96 |  |
|  | 1032[休息室] |  | 休息厅 |  | IV |  | 侧面 | 17.17 |  | 16.94 |  | 99 |  |
|  | 1027[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 17.48 |  | 17.25 |  | 99 |  |
|  | 1021[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 19.18 |  | 18.42 |  | 96 |  |
|  | 1019[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 88.89 |  | 87.87 |  | 99 |  |
|  | 1008[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 42.79 |  | 42.32 |  | 99 |  |
|  | 1007[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 74.12 |  | 64.22 |  | 87 |  |
| 2 | 2058[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 12.97 |  | 12.73 |  | 98 |  |
|  | 2057[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 12.97 |  | 12.73 |  | 98 |  |
|  | 2056[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 12.99 |  | 12.76 |  | 98 |  |
|  | 2054[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 13.04 |  | 12.80 |  | 98 |  |
|  | 2052[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 13.04 |  | 12.80 |  | 98 |  |
|  | 2050[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 13.05 |  | 12.84 |  | 98 |  |
|  | 2049[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 13.05 |  | 12.82 |  | 98 |  |
|  | 2048[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 13.08 |  | 12.86 |  | 98 |  |
|  | 2040[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 15.86 |  | 10.72 |  | 68 |  |
|  | 2038[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 16.09 |  | 15.34 |  | 95 |  |
|  | 2036[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 16.37 |  | 16.37 |  | 100 |  |
|  | 2034[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 17.04 |  | 0.00 |  | 0 |  |
|  | 2031[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 17.24 |  | 16.52 |  | 96 |  |
|  | 2028[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 17.43 |  | 17.20 |  | 99 |  |
|  | 2026[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 18.61 |  | 17.88 |  | 96 |  |
|  | 2023[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 19.06 |  | 18.28 |  | 96 |  |
|  | 2020[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 19.20 |  | 18.44 |  | 96 |  |
|  | 2018[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 19.74 |  | 18.63 |  | 94 |  |
|  | 2016[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 20.78 |  | 19.48 |  | 94 |  |
|  | 2014[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 22.09 |  | 21.34 |  | 97 |  |
|  | 2006[酒吧、茶座] |  | 餐厅 |  | IV |  | 侧面 | 212.91 |  | 200.75 |  | 94 |  |
| 3 | 3042[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 15.78 |  | 0.00 |  | 0 |  |
|  | 3037[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 16.34 |  | 15.32 |  | 94 |  |
|  | 3029[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 17.38 |  | 17.13 |  | 99 |  |
|  | 3024[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 18.97 |  | 17.74 |  | 94 |  |
|  | 3022[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 19.18 |  | 18.42 |  | 96 |  |
|  | 3017[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 20.73 |  | 19.44 |  | 94 |  |
|  | 3015[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 22.06 |  | 20.83 |  | 94 |  |
|  | 3013[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 27.31 |  | 27.06 |  | 99 |  |
|  | 3012[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 27.31 |  | 27.06 |  | 99 |  |
|  | 3011[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 27.44 |  | 27.44 |  | 100 |  |
|  | 3010[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 27.45 |  | 27.45 |  | 100 |  |
|  | 3009[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 28.62 |  | 0.00 |  | 0 |  |
| 房间类型 |  | 采光等级 |  | 采光类型 |  | 房间面积 (m2) |  |  | 可看到景观 面积(m2) |  | 面积比例 (%) |  |
| 卧室 |  | IV |  | 侧面 |  | 871.35 |  |  | 785.80 |  | 90 |  |
| 办公室 |  | III |  | 侧面 |  | 133.95 |  |  | 106.54 |  | 80 |  |
| 休息厅 |  | IV |  | 侧面 |  | 17.17 |  |  | 16.94 |  | 99 |  |
| 餐厅 |  | IV |  | 侧面 |  | 212.91 |  |  | 200.75 |  | 94 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 1235.39 |  |  | 1110.03 |  | 90 |  |