| 楼层 | 房间 |  | 对标功能 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) |  | 房间面积 (m2) |  | 达标面积 (m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1007[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 混合 | 2.00 |  | 74.12 |  | 74.12 |  | 100 |
|  | 1008[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 混合 | 2.00 |  | 42.79 |  | 42.79 |  | 100 |
|  | 1019[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 88.89 |  | 88.89 |  | 100 |
|  | 1021[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 19.18 |  | 19.18 |  | 100 |
|  | 1025[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 18.92 |  | 18.92 |  | 100 |
|  | 1027[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 17.48 |  | 17.48 |  | 100 |
|  | 1032[休息室] |  | 休息厅 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 17.17 |  | 17.17 |  | 100 |
|  | 1033[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 17.16 |  | 17.16 |  | 100 |
|  | 1035[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 16.65 |  | 16.65 |  | 100 |
|  | 1039[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 顶部 | 1.00 |  | 16.21 |  | 16.21 |  | 100 |
|  | 1041[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 15.91 |  | 15.91 |  | 100 |
|  | 1043[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 13.12 |  | 13.12 |  | 100 |
|  | 1044[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 13.11 |  | 13.11 |  | 100 |
|  | 1045[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 13.11 |  | 13.11 |  | 100 |
|  | 1046[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 13.09 |  | 13.09 |  | 100 |
|  | 1047[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 13.09 |  | 13.09 |  | 100 |
|  | 1051[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 13.06 |  | 13.06 |  | 100 |
|  | 1053[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 13.06 |  | 13.06 |  | 100 |
|  | 1055[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 13.02 |  | 13.02 |  | 100 |
| 2 | 2006[酒吧、茶座] |  | 餐厅 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 212.91 |  | 212.91 |  | 100 |
|  | 2014[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 顶部 | 1.00 |  | 22.09 |  | 22.09 |  | 100 |
|  | 2016[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 20.78 |  | 20.78 |  | 100 |
|  | 2018[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 19.74 |  | 19.74 |  | 100 |
|  | 2020[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 19.20 |  | 19.20 |  | 100 |
|  | 2023[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 19.06 |  | 19.06 |  | 100 |
|  | 2026[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 18.61 |  | 18.61 |  | 100 |
|  | 2028[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 17.43 |  | 17.43 |  | 100 |
|  | 2031[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 17.24 |  | 17.24 |  | 100 |
|  | 2034[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 2.00 |  | 17.04 |  | 17.04 |  | 100 |
|  | 2036[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 16.37 |  | 16.37 |  | 100 |
|  | 2038[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 16.09 |  | 16.09 |  | 100 |
|  | 2040[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 顶部 | 1.00 |  | 15.86 |  | 15.86 |  | 100 |
|  | 2048[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 13.08 |  | 13.08 |  | 100 |
|  | 2049[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 13.05 |  | 13.05 |  | 100 |
|  | 2050[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 13.05 |  | 13.05 |  | 100 |
|  | 2052[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 13.04 |  | 13.04 |  | 100 |
|  | 2054[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 13.04 |  | 13.04 |  | 100 |
|  | 2056[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 12.99 |  | 12.99 |  | 100 |
|  | 2057[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 12.97 |  | 12.97 |  | 100 |
|  | 2058[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 12.97 |  | 12.97 |  | 100 |
| 3 | 3009[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 顶部 | 1.00 |  | 28.62 |  | 28.62 |  | 100 |
|  | 3010[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 27.45 |  | 27.45 |  | 100 |
|  | 3011[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 27.44 |  | 27.44 |  | 100 |
|  | 3012[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 27.31 |  | 27.31 |  | 100 |
|  | 3013[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 27.31 |  | 27.31 |  | 100 |
|  | 3015[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 顶部 | 1.00 |  | 22.06 |  | 22.06 |  | 100 |
|  | 3017[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 20.73 |  | 20.73 |  | 100 |
|  | 3022[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 19.18 |  | 19.18 |  | 100 |
|  | 3024[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 18.97 |  | 18.97 |  | 100 |
|  | 3029[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 17.38 |  | 17.38 |  | 100 |
|  | 3037[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 16.34 |  | 16.34 |  | 100 |
|  | 3042[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 顶部 | 1.00 |  | 15.78 |  | 15.78 |  | 100 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 标准值 |  |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  | 达标率 (%) |  |  |
|  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  | 总面积 |  | 达标面积 |  |  |  |  |
| 办公室 |  | 混合 |  | 2.00 |  | － |  |  | 116.91 |  | 116.91 |  | 100 |  |  |
| 卧室 |  | 混合 |  | 1.00 |  | － |  |  | 750.74 |  | 750.74 |  | 100 |  |  |
| 卧室 |  | 侧面 |  | 2.00 |  | 300 |  |  | 18.92 |  | 18.92 |  | 100 |  |  |
| 休息厅 |  | 混合 |  | 1.00 |  | － |  |  | 17.17 |  | 17.17 |  | 100 |  |  |
| 卧室 |  | 顶部 |  | 1.00 |  | － |  |  | 120.61 |  | 120.61 |  | 100 |  |  |
| 餐厅 |  | 混合 |  | 1.00 |  | － |  |  | 212.91 |  | 212.91 |  | 100 |  |  |
| 办公室 |  | 顶部 |  | 2.00 |  | － |  |  | 17.04 |  | 17.04 |  | 100 |  |  |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |