设计说明

- 作品名称

低碳·节能·本士一基于双碳背景下的乡村共享服务驿站

- 项目基本信息

项目名称：北京门头沟妙峰山镇炭厂村神泉骑行驿站综合体

用地性质：产业用地

项目位置：门头沟区妙峰山镇炭厂村

项目概况：以骑行、餐饮、展览、住宿为主的服务综合体，建筑面积约1400㎡，主体为1-3层，建筑包含骑行服务空间、村庄文化中心、党群服务中心、会议室、接待餐厅、住宿等功能。

- 设计依据

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2024

《既有建筑绿色改造评价标准》GB/T51141-2015

《建筑碳排放计算标准》GB/T51366-2019

《建筑环境通用规范》GB55016-2021、

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《低碳建筑评价标准》T/CSUS60-2023，

《公共建筑节能设计标准 GB50189-2015》

《建筑设计防火规范》 GB50016－2014

《无障碍设计规范》GB50763-2012

- 项目定位

门头沟区妙峰山镇炭厂村为山区村落，村域内有村集体自主经营国家3A级景区—神泉峡。依托丰富的林木和种质资源，经历了由烧炭业到种植业、再到林果业、最后到现在的生态旅游业一共三次产业转型，走出绿色高质量发展道路，探索出了美丽乡村建设的新路子。炭厂村也刚刚获得了“2023年度北京市气候友好型区域试点优秀单位”的荣誉。将绿色低碳理念融入村庄管理，以“绿色生态+红色旅游”模式成功开发了北京神泉峡景区，发展民宿、解决就业的同时为当地百姓分红。本项目拟通过盘活闲置集体用地，在炭厂村形成主题突出、特色鲜明的产业项目，成为引领炭厂村产业示范的重要载体，打造文旅产业主导的产业兴旺炭厂村。

- 建筑设计理念

（一）创造和谐的人、自然、建筑的关系。着重于体现建筑对环境的谦让与共融。在手法上，尊重原有地形地貌、利用台地营造山地错落型景观、营造景观平台、控制建筑高度等一系列设计手段。

（二）以人为本的理念。从景观平台、回廊退台等灰空间的营造；建筑尺度的控制和路径的便捷性；参与性较高的活动空间及休闲场地等几方面体现“人本”理念。

（三）建筑生态节能技术的运用。通过采用可再生能源、节能技术和环保材料等手段，致力于创造一个健康、舒适且环保的服务综合体。注意建筑朝向，设置遮阳挑台、通风回廊，屋顶花园，大面积布置采用太阳能光伏板，重视水资源的回收与再利用，以及地源热泵，特朗勃墙，隔热玻璃的应用，在保证建筑形式的美观的同时对技术也进行了完善。

（四）坚持经济适用基本设计原则。本设计遵从经济原则，但不降低建筑的品质。建筑属于旅游配套类，承载接待住宿等具体服务功能，使用者对建筑本身及其细节有最直观的感受，因此“适用”便是建筑的第二生命。