| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1008[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 11.55 | 2.17 | 5.32 | 满足 |
|  | 1009[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 10.86 | 2.12 | 5.13 | 满足 |
|  | 1022[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 20.54 | 4.78 | 4.30 | 满足 |
|  | 1044[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 1.52 | 0.54 | 2.83 | 满足 |
|  | 1073[休息室] | 休息厅 | IV | 侧面 | 0.01 | 0.00 | 9.92 | 不满足 |
|  | 1075[休息室] | 休息厅 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -nan(ind) | 不满足 |
|  | 1096[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -nan(ind) | 不满足 |
|  | 1136[连接通道] | 连接通道 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -nan(ind) | 不满足 |
|  | 1137[连接通道] | 连接通道 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -nan(ind) | 不满足 |
|  | 1145[连接通道] | 连接通道 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -nan(ind) | 不满足 |
|  | 1155[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -nan(ind) | 不满足 |
|  | 1160[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -nan(ind) | 不满足 |
| 2 | 2006[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 8.64 | 2.03 | 4.26 | 满足 |
|  | 2012[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 9.91 | 3.69 | 2.68 | 满足 |
|  | 2061[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 3.12 | 1.63 | 1.92 | 满足 |
|  | 2076[休息室] | 休息厅 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -nan(ind) | 不满足 |
|  | 2130[连接通道] | 连接通道 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -nan(ind) | 不满足 |
|  | 2138[连接通道] | 连接通道 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -nan(ind) | 不满足 |
|  | 2139[连接通道] | 连接通道 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -nan(ind) | 不满足 |
|  | 2144[连接通道] | 连接通道 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -nan(ind) | 不满足 |
| 3 | 3004[多功能厅] | 会议厅 | III | 侧面 | 9.10 | 3.08 | 2.96 | 满足 |
|  | 3033[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 20.76 | 6.72 | 3.09 | 满足 |
|  | 3036[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 34.26 | 11.65 | 2.94 | 满足 |
|  | 3038[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 20.76 | 6.57 | 3.16 | 满足 |
|  | 3041[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 33.12 | 14.71 | 2.25 | 满足 |
|  | 3042[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 20.46 | 9.70 | 2.11 | 满足 |
|  | 3045[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 33.87 | 13.75 | 2.46 | 满足 |
|  | 3051[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 23.41 | 13.17 | 1.78 | 满足 |
|  | 3065[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 0.31 | 0.13 | 2.31 | 满足 |
|  | 3069[休息室] | 休息厅 | IV | 侧面 | 0.01 | 0.00 | 39.89 | 不满足 |
|  | 3081[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 22.16 | 8.72 | 2.54 | 满足 |
|  | 3084[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 1.01 | 0.27 | 3.67 | 满足 |
|  | 3085[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 0.19 | 0.07 | 2.58 | 满足 |
|  | 3088[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 2.29 | 0.90 | 2.54 | 满足 |
|  | 3131[连接通道] | 连接通道 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 18.42 | 不满足 |
|  | 3134[连接通道] | 连接通道 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -nan(ind) | 不满足 |
|  | 3140[连接通道] | 连接通道 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -nan(ind) | 不满足 |
|  | 3146[连接通道] | 连接通道 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -nan(ind) | 不满足 |
|  | 3152[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -nan(ind) | 不满足 |
| 4 | 4005[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -nan(ind) | 不满足 |
|  | 4023[阅览室] | 专用教室 | III | 侧面 | 20.88 | 6.94 | 3.01 | 满足 |
|  | 4040[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 33.62 | 13.55 | 2.48 | 满足 |
|  | 4043[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 20.63 | 9.21 | 2.24 | 满足 |
|  | 4046[报告厅] | 会议室 | III | 侧面 | 33.63 | 13.75 | 2.45 | 满足 |
|  | 4050[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 21.09 | 9.45 | 2.23 | 满足 |
|  | 4052[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 20.40 | 8.72 | 2.34 | 满足 |
|  | 4053[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 34.47 | 15.48 | 2.23 | 满足 |
|  | 4057[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 20.84 | 8.06 | 2.58 | 满足 |
|  | 4060[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 21.12 | 8.46 | 2.50 | 满足 |
|  | 4066[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 0.16 | 0.05 | 3.07 | 满足 |
|  | 4068[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 21.01 | 8.33 | 2.52 | 满足 |
|  | 4072[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 21.26 | 8.48 | 2.51 | 满足 |
|  | 4082[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 21.53 | 8.71 | 2.47 | 满足 |
|  | 4083[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 0.39 | 0.14 | 2.73 | 满足 |
|  | 4086[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 0.07 | 0.04 | 2.07 | 满足 |
|  | 4087[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 4.01 | 0.96 | 4.19 | 满足 |
|  | 4132[连接通道] | 连接通道 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -nan(ind) | 不满足 |
|  | 4135[连接通道] | 连接通道 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -nan(ind) | 不满足 |
|  | 4141[连接通道] | 连接通道 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -nan(ind) | 不满足 |
|  | 4151[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -nan(ind) | 不满足 |