窗墙比

| 朝向 | 窗面积 | 墙面积(包括洞) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南 | 148.28 | 386.07 | 0.38 |
| 北 | 48.41 | 82.44 | 0.59 |
| 东 | 390.92 | 979.71 | 0.4 |
| 西 | 292.23 | 1091.48 | 0.27 |
| 平均 | 879.84 | 2539.69 | 0.35 |
| 屋顶 | 417.24 | 2775.89 | 0.15 |

朝向为西面，面朝主路

体型系数

| 外表面积 | 5457.37 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 30714.59 |
| 体形系数 | 0.18 |