
建筑碳排放分析专篇
一、计算依据
1.1  计算依据
项目施工图纸及其他资料
项目工程概算清单等
1.2  规范标准
1  《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019
2  《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
3  《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
4  《电梯技术条件标准》GB/T 10058-2009
5  《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
6  《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）
注：设计和施工过程中，当依据的规范、标准修订或有新的版本时，应按新版规范、标准对相关内容进行复核后采用。
二、项目基本信息
2.1  项目概况
1、项目名称：学生活动中心
2、总建筑面积：2876.95
3、建筑层数：地上层：3，地下层：0。
4、建筑高度：13.20
5、建筑寿命：50
2.2 该工程项目建筑类型为：公共建筑 
2.3 项目所地：四川-攀枝花
三、建筑碳排放计算:
3.1 建材生产阶段：本项目建材生产阶段碳排放量为2229.223t CO2e。
3.2 建材运输阶段：本项目建材运输阶段碳排放量为96.917t CO2e。
3.3 建筑建造阶段：本项目建筑建造阶段碳排放量为122.428t CO2e。
3.4 建筑运行阶段：
表1  建筑运行阶段总能耗统计
	电力能源
	所属类别
	耗电(kWh/㎡) 
	碳排放因子（kgCO2/kWh）
	碳排放量(tCO2)

	电力
	供冷
	752.608
	0.5703
	1234.821

	
	供暖
	18.790
	0.5703
	30.829

	
	空调风机
	0.000
	0.5703
	0.000

	
	照明
	671.795
	0.5703
	1102.229

	
	插座设备
	-
	
	-


	
	其他
	0.000
	0.5703
	0.000

	化石燃料
	所属类别
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	其他能源
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生能源
	所属类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源
	光伏
	550.658
	0.5703
	903.477

	
	风力
	0.000
	
	0.000

	建筑运行碳排放合计
	1464.403


3.5 建筑拆除阶段：本项目建筑拆除阶段碳排放量为244.857t CO2e。
3.6碳汇减排量计算结果：绿化碳汇减排量为72.950t CO2e。
四、结论
本项目全生命周期碳排放总量计算结果如下：
表2  碳排放量计算结果汇总
	
	阶段
	碳排放量(tCO2e)
	单位面积碳排放量（tCO2e/m²）
	比例（%）

	1
	建材生产阶段
	2229.223
	0.775
	53.615

	2
	建材运输阶段
	96.917
	0.034
	2.331

	3
	建筑建造阶段
	122.428
	0.043
	2.945

	4
	建筑运行阶段
	1464.403
	0.509
	35.220

	5
	建筑拆除阶段
	244.857
	0.085
	5.889

	6
	碳汇统计
	-72.950
	-0.025
	

	合计
	4084.878
	1.421
	100.000


本项目全生命周期碳排放总量为4084.878t CO2e，全生命周期单位面积碳排放量为1.421t CO2e/㎡。
年均单位面积碳排放量为0.028t CO2e/(㎡·a)，折算为28.000kg CO2/ (㎡·a)。
1

