展厅外的灰空间设计巧妙，既为参观者提供了休憩乘凉的场所，又能欣赏到室外水景与绿植景观，

入口与路径：

建筑物的入口设计为无障碍入口，设置缓坡道或自动门，确保轮椅用户和其他行动不便者能够轻松进入。

从入口到建筑物内部以及周围环境的路径平整、宽敞，且没有明显的障碍物。

停车位：

室外场地设有专门的残疾人停车位，这些停车位应靠近建筑物的无障碍入口，方便行动不便者停车后直接进入建筑。

停车位的大小应足够容纳一辆轮椅车或助行器，并确保有足够的空间供驾驶员和乘客上下车。

绿化与景观：

树木和灌木丛的种植应考虑到无障碍通行的需求，路径上不种植植物，仅在两侧种植植物，以免阻挡视线或造成通行困难。

座椅、花坛等景观设施应设置在易于到达的位置，并确保有足够的空间供轮椅用户停放和休息。

游泳池与休闲设施：

如果图中较大的圆形结构是游泳池，那么游泳池应设有无障碍入口，如缓坡道或升降平台，以便行动不便者进入。

游泳池周围应设有防滑地面和扶手，以确保游泳者的安全。

休闲设施，如躺椅、遮阳伞等，也应考虑到无障碍通行的需求，并设置在易于到达的位置。

照明与标识：

室外场地应设有足够的照明设施，以确保夜间或光线不足时的安全通行。

应设置无障碍标识牌，以指示无障碍设施的位置和通行方向。

背景效果：

图中模糊的背景可能是为了营造柔和的光线效果，但在实际设计中，应确保光线不会过于刺眼或造成眩光，以免影响无障碍通行的安全性。

需要注意的是，这些推测和建议仅基于提供的信息和一般无障碍设计的原则。在实际项目中，应根据具体的建筑布局、环境条件和使用者的需求进行详细的无障碍设计规划。