林木种质博物馆标识系统设计与设置说明文件  

一、设计目标  

1.功能导向：清晰指引参观路线，提升空间可达性与信息传达效率。  

2.科普教育：通过标识内容传播林木种质资源知识，体现科学性与趣味性。  

3.环境融合：与校园建筑风格、自然景观协调，营造沉浸式学习体验。  

4.可持续性：采用环保材料与工艺，践行绿色校园理念。  

二、标识系统分类与功能  

	类别
	功能说明
	示例

	导向标识
	引导参观路径，标注区域分布（入口、展区、出口、功能区）。
	总平面图、方向箭头、楼层索引

	解说标识
	提供树种科学信息（名称、科属、分布、用途等），辅以图文、二维码扩展内容。
	展品标签、互动信息屏、科普展板

	警示标识
	提示安全注意事项（如“请勿触摸”“小心台阶”）。
	警示牌、地面标识

	形象标识
	体现博物馆品牌形象
	主入口标志、宣传海报


三、设计原则  

1.科学性：信息准确严谨，引用权威植物数据库（如《中国植物志》）。  

2.教育性：语言通俗易懂，结合“问题引导式”设计（如“你知道这种树的种子如何传播吗？”）。  

3.美观性：  

   色彩：以自然色系为主（森林绿、大地棕），点缀明黄、浅蓝增强活力。  

   字体：中文选用“思源黑体”，英文“Arial”，字号分级（标题≥36pt，正文≥24pt）。  

4.环保性：采用可再生材料（竹纤维板、再生亚克力）、UV环保油墨印刷。  

5.无障碍性：盲文标识、语音导览二维码、低位标识（高度≤1.2m）满足轮椅使用者需求。  

四、标识设置规范  

1. 位置与密度  

入口区：设置总平面图（含无障碍路线）、形象标识（高度2.5m，夜间背光）。  

展区通道：每20米设置导向箭头，交叉口增设分区导览图。  

展品旁：解说牌距展品0.5-1m，倾斜15°便于阅读，高度1.4-1.6m。  

危险区域：台阶边缘贴反光警示条，易燃品存放处设置荧光警示牌。  

2. 安装方式  

固定式：墙面、立柱安装（膨胀螺栓+隐形支架），地面标识采用防滑地贴。  

移动式：可调节立式展架（适用于临时展览），底部配重防倾倒。  

3. 照明与维护  

照明：内置LED柔光灯带（色温4000K），避免眩光；太阳能标识夜间自主供电。  

维护：每月检查内容完整性，每季度清洁表面，损坏标识48小时内更换。  

五、特殊功能设计  

1. 互动增强：  

   二维码：链接至博物馆小程序，提供语音解说、3D模型展示。  

   AR标识：特定展品标识触发AR动画（如种子萌发过程）。  

2.季节性更新：  

   设置可替换面板，展示“季节限定”树种（如秋季红叶树种专题）。  

六、实施计划与预算  

1.阶段划分：设计深化（2周）→材料采购（1周）→安装调试（2周）→验收（1周）。  

2.预算估算：  

   基础标识系统：￥80,000（含设计、材料、安装）。  

   互动功能增项：￥20,000（AR开发、小程序搭建）。  

