## Sheet1
日期 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 月 | 水平面总辐射 | 法向直射 | 全年供暖需求(kWh) | 全年供冷需求(kWh) | [12 empty] | 月 | 供暖需求 | 供冷需求 | 热负荷峰值 | 冷负荷峰值
2001-01-01 02:24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16900 | 272664 |  | 新风\渗透 | 窗日射 | 室内得热 | 围护传热 | 供暖需求 |  | 新风\渗透 | 窗日射 | 室内得热 | 围护传热 | 供冷需求 | 1 | 6358.2 | 0 | 292.1 | 0
2001-01-02 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |  |  | 新风/渗透 | -1.5 |  |  |  |  | 新风/渗透 | 11 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2001-01-03 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 |  |  | 热回收 | -1.6 |  |  |  |  | 热回收 | 0.3 |  |  |  |  | 3 | 2809.9 | 83.8 | 237.6 | 24
2001-01-05 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 |  |  | 窗日射 |  | 0.4 |  |  |  | 窗日射 |  | 2.5 |  |  |  | 4 | 439.7 | 20093.8 | 56 | 283
2001-01-06 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 |  |  | 室内得热 |  |  | 5.4 |  |  | 室内得热 |  |  | 22.8 |  |  | 5 | 0 | 47431.7 | 0 | 392
2001-01-07 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 |  |  | 围护传热 |  |  |  | -6.7 |  | 围护传热 |  |  |  | 1.5 |  | 6 | 0 | 61867.7 | 0 | 460.8
2001-01-08 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 |  |  | 供暖需求 |  |  |  |  | -2.3 | 供冷需求 |  |  |  |  | 37.8 | 7 | 0 | 41541.6 | 0 | 511.5
2001-01-09 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | [14 empty] | 8 | 0 | 17018.5 | 0 | 397.9
2001-01-10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | [14 empty] | 9 | 0 | 62913.7 | 0 | 453
2001-01-11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | [14 empty] | 10 | 1.9 | 18629.1 | 1 | 248.2
2001-01-12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 5 | [14 empty] | 11 | 198 | 3084 | 38.6 | 163.7
2001-01-13 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | 12 | 7091.8 | 0 | 182.6 | 0
2001-01-14 | 1 | 2 | 3
2001-01-15 | 1 | 2 | 3
2001-01-16 | 1 | 2 | 3
2001-01-17 | 1 | 2 | 3
2001-01-18 | 1 | 2 | 3
2001-01-19 | 1 | 2 | 3
2001-01-20 | 1 | 2 | 3
2001-01-21 | 1 | 2 | 3
2001-01-22 | 1 | 2 | 3
2001-01-23 | 1 | 2 | 3
2001-01-24 | 1 | 2 | 3
2001-01-25 | 1 | 2 | 3
2001-01-26 | 1 | 2 | 3
2001-01-27 | 1 | 2 | 3
2001-01-28 | 1 | 2 | 3
2001-01-29 | 1 | 2 | 3
2001-01-30 | 1 | 2 | 3
2001-01-31 | 1 | 2 | 3
2001-02-01 | 1 | 2 | 3
2001-02-02 | 1 | 2 | 3
2001-02-03 | 1 | 2 | 3
2001-02-04 | 1 | 2 | 3
2001-02-05 | 1 | 2 | 3
2001-02-06 | 1 | 2 | 3
2001-02-07 | 1 | 2 | 3
2001-02-08 | 1 | 2 | 3
2001-02-09 | 1 | 2 | 3
2001-02-10 | 1 | 2 | 3
2001-02-11 | 1 | 2 | 3
2001-02-12 | 1 | 2 | 3
2001-02-13 | 1 | 2 | 3
2001-02-14 | 1 | 2 | 3
2001-02-15 | 1 | 2 | 3
2001-02-16 | 1 | 2 | 3
2001-02-17 | 1 | 2 | 3
2001-02-18 | 1 | 2 | 3
2001-02-19 | 1 | 2 | 3
2001-02-20 | 1 | 2 | 3
2001-02-21 | 1 | 2 | 3
2001-02-22 | 1 | 2 | 3
2001-02-23 | 1 | 2 | 3
2001-02-24 | 1 | 2 | 3
2001-02-25 | 1 | 2 | 3
2001-02-26 | 1 | 2 | 3
2001-02-27 | 1 | 2 | 3
2001-02-28 | 1 | 2 | 3
2001-03-01 | 1 | 2 | 3
2001-03-02 | 1 | 2 | 3
2001-03-03 | 1 | 2 | 3
2001-03-04 | 1 | 2 | 3
2001-03-05 | 1 | 2 | 3
2001-03-06 | 1 | 2 | 3
2001-03-07 | 1 | 2 | 3
2001-03-08 | 1 | 2 | 3
2001-03-09 | 1 | 2 | 3
2001-03-10 | 1 | 2 | 3
2001-03-11 | 1 | 2 | 3
2001-03-12 | 1 | 2 | 3
2001-03-13 | 1 | 2 | 3
2001-03-14 | 1 | 2 | 3
2001-03-15 | 1 | 2 | 3
2001-03-16 | 1 | 2 | 3
2001-03-17 | 1 | 2 | 3
2001-03-18 | 1 | 2 | 3
2001-03-19 | 1 | 2 | 3
2001-03-20 | 1 | 2 | 3
2001-03-21 | 1 | 2 | 3
2001-03-22 | 1 | 2 | 3
2001-03-23 | 1 | 2 | 3
2001-03-24 | 1 | 2 | 3
2001-03-25 | 1 | 2 | 3
2001-03-26 | 1 | 2 | 3
2001-03-27 | 1 | 2 | 3
2001-03-28 | 1 | 2 | 3
2001-03-29 | 1 | 2 | 3
2001-03-30 | 1 | 2 | 3
2001-03-31 | 1 | 2 | 3
2001-04-01 | 1 | 2 | 3
2001-04-02 | 1 | 2 | 3
2001-04-03 | 1 | 2 | 3
2001-04-04 | 1 | 2 | 3
2001-04-05 | 1 | 2 | 3
2001-04-06 | 1 | 2 | 3
2001-04-07 | 1 | 2 | 3
2001-04-08 | 1 | 2 | 3
2001-04-09 | 1 | 2 | 3
2001-04-10 | 1 | 2 | 3
2001-04-11 | 1 | 2 | 3
2001-04-12 | 1 | 2 | 3
2001-04-13 | 1 | 2 | 3
2001-04-14 | 1 | 2 | 3
2001-04-15 | 1 | 2 | 3
2001-04-16 | 1 | 2 | 3
2001-04-17 | 1 | 2 | 3
2001-04-18 | 1 | 2 | 3
2001-04-19 | 1 | 2 | 3
2001-04-20 | 1 | 2 | 3
2001-04-21 | 1 | 2 | 3
2001-04-22 | 1 | 2 | 3
2001-04-23 | 1 | 2 | 3
2001-04-24 | 1 | 2 | 3
2001-04-25 | 1 | 2 | 3
2001-04-26 | 1 | 2 | 3
2001-04-27 | 1 | 2 | 3
2001-04-28 | 1 | 2 | 3
2001-04-29 | 1 | 2 | 3
2001-04-30 | 1 | 2 | 3
2001-05-01 | 1 | 2 | 3
2001-05-02 | 1 | 2 | 3
2001-05-03 | 1 | 2 | 3
2001-05-04 | 1 | 2 | 3
2001-05-05 | 1 | 2 | 3
2001-05-06 | 1 | 2 | 3
2001-05-07 | 1 | 2 | 3
2001-05-08 | 1 | 2 | 3
2001-05-09 | 1 | 2 | 3
2001-05-10 | 1 | 2 | 3
2001-05-11 | 1 | 2 | 3
2001-05-12 | 1 | 2 | 3
2001-05-13 | 1 | 2 | 3
2001-05-14 | 1 | 2 | 3
2001-05-15 | 1 | 2 | 3
2001-05-16 | 1 | 2 | 3
2001-05-17 | 1 | 2 | 3
2001-05-18 | 1 | 2 | 3
2001-05-19 | 1 | 2 | 3
2001-05-20 | 1 | 2 | 3
2001-05-21 | 1 | 2 | 3
2001-05-22 | 1 | 2 | 3
2001-05-23 | 1 | 2 | 3
2001-05-24 | 1 | 2 | 3
2001-05-25 | 1 | 2 | 3
2001-05-26 | 1 | 2 | 3
2001-05-27 | 1 | 2 | 3
2001-05-28 | 1 | 2 | 3
2001-05-29 | 1 | 2 | 3
2001-05-30 | 1 | 2 | 3
2001-05-31 | 1 | 2 | 3
2001-06-01 | 1 | 2 | 3
2001-06-02 | 1 | 2 | 3
2001-06-03 | 1 | 2 | 3
2001-06-04 | 1 | 2 | 3
2001-06-05 | 1 | 2 | 3
2001-06-06 | 1 | 2 | 3
2001-06-07 | 1 | 2 | 3
2001-06-08 | 1 | 2 | 3
2001-06-09 | 1 | 2 | 3
2001-06-10 | 1 | 2 | 3
2001-06-11 | 1 | 2 | 3
2001-06-12 | 1 | 2 | 3
2001-06-13 | 1 | 2 | 3
2001-06-14 | 1 | 2 | 3
2001-06-15 | 1 | 2 | 3
2001-06-16 | 1 | 2 | 3
2001-06-17 | 1 | 2 | 3
2001-06-18 | 1 | 2 | 3
2001-06-19 | 1 | 2 | 3
2001-06-20 | 1 | 2 | 3
2001-06-21 | 1 | 2 | 3
2001-06-22 | 1 | 2 | 3
2001-06-23 | 1 | 2 | 3
2001-06-24 | 1 | 2 | 3
2001-06-25 | 1 | 2 | 3
2001-06-26 | 1 | 2 | 3
2001-06-27 | 1 | 2 | 3
2001-06-28 | 1 | 2 | 3
2001-06-29 | 1 | 2 | 3
2001-06-30 | 1 | 2 | 3
2001-07-01 | 1 | 2 | 3
2001-07-02 | 1 | 2 | 3
2001-07-03 | 1 | 2 | 3
2001-07-04 | 1 | 2 | 3
2001-07-05 | 1 | 2 | 3
2001-07-06 | 1 | 2 | 3
2001-07-07 | 1 | 2 | 3
2001-07-08 | 1 | 2 | 3
2001-07-09 | 1 | 2 | 3
2001-07-10 | 1 | 2 | 3
2001-07-11 | 1 | 2 | 3
2001-07-12 | 1 | 2 | 3
2001-07-13 | 1 | 2 | 3
2001-07-14 | 1 | 2 | 3
2001-07-15 | 1 | 2 | 3
2001-07-16 | 1 | 2 | 3
2001-07-17 | 1 | 2 | 3
2001-07-18 | 1 | 2 | 3
2001-07-19 | 1 | 2 | 3
2001-07-20 | 1 | 2 | 3
2001-07-21 | 1 | 2 | 3
2001-07-22 | 1 | 2 | 3
2001-07-23 | 1 | 2 | 3
2001-07-24 | 1 | 2 | 3
2001-07-25 | 1 | 2 | 3
2001-07-26 | 1 | 2 | 3
2001-07-27 | 1 | 2 | 3
2001-07-28 | 1 | 2 | 3
2001-07-29 | 1 | 2 | 3
2001-07-30 | 1 | 2 | 3
2001-07-31 | 1 | 2 | 3
2001-08-01 | 1 | 2 | 3
2001-08-02 | 1 | 2 | 3
2001-08-03 | 1 | 2 | 3
2001-08-04 | 1 | 2 | 3
2001-08-05 | 1 | 2 | 3
2001-08-06 | 1 | 2 | 3
2001-08-07 | 1 | 2 | 3
2001-08-08 | 1 | 2 | 3
2001-08-09 | 1 | 2 | 3
2001-08-10 | 1 | 2 | 3
2001-08-11 | 1 | 2 | 3
2001-08-12 | 1 | 2 | 3
2001-08-13 | 1 | 2 | 3
2001-08-14 | 1 | 2 | 3
2001-08-15 | 1 | 2 | 3
2001-08-16 | 1 | 2 | 3
2001-08-17 | 1 | 2 | 3
2001-08-18 | 1 | 2 | 3
2001-08-19 | 1 | 2 | 3
2001-08-20 | 1 | 2 | 3
2001-08-21 | 1 | 2 | 3
2001-08-22 | 1 | 2 | 3
2001-08-23 | 1 | 2 | 3
2001-08-24 | 1 | 2 | 3
2001-08-25 | 1 | 2 | 3
2001-08-26 | 1 | 2 | 3
2001-08-27 | 1 | 2 | 3
2001-08-28 | 1 | 2 | 3
2001-08-29 | 1 | 2 | 3
2001-08-30 | 1 | 2 | 3
2001-08-31 | 1 | 2 | 3
2001-09-01 | 1 | 2 | 3
2001-09-02 | 1 | 2 | 3
2001-09-03 | 1 | 2 | 3
2001-09-04 | 1 | 2 | 3
2001-09-05 | 1 | 2 | 3
2001-09-06 | 1 | 2 | 3
2001-09-07 | 1 | 2 | 3
2001-09-08 | 1 | 2 | 3
2001-09-09 | 1 | 2 | 3
2001-09-10 | 1 | 2 | 3
2001-09-11 | 1 | 2 | 3
2001-09-12 | 1 | 2 | 3
2001-09-13 | 1 | 2 | 3
2001-09-14 | 1 | 2 | 3
2001-09-15 | 1 | 2 | 3
2001-09-16 | 1 | 2 | 3
2001-09-17 | 1 | 2 | 3
2001-09-18 | 1 | 2 | 3
2001-09-19 | 1 | 2 | 3
2001-09-20 | 1 | 2 | 3
2001-09-21 | 1 | 2 | 3
2001-09-22 | 1 | 2 | 3
2001-09-23 | 1 | 2 | 3
2001-09-24 | 1 | 2 | 3
2001-09-25 | 1 | 2 | 3
2001-09-26 | 1 | 2 | 3
2001-09-27 | 1 | 2 | 3
2001-09-28 | 1 | 2 | 3
2001-09-29 | 1 | 2 | 3
2001-09-30 | 1 | 2 | 3
2001-10-01 | 1 | 2 | 3
2001-10-02 | 1 | 2 | 3
2001-10-03 | 1 | 2 | 3
2001-10-04 | 1 | 2 | 3
2001-10-05 | 1 | 2 | 3
2001-10-06 | 1 | 2 | 3
2001-10-07 | 1 | 2 | 3
2001-10-08 | 1 | 2 | 3
2001-10-09 | 1 | 2 | 3
2001-10-10 | 1 | 2 | 3
2001-10-11 | 1 | 2 | 3
2001-10-12 | 1 | 2 | 3
2001-10-13 | 1 | 2 | 3
2001-10-14 | 1 | 2 | 3
2001-10-15 | 1 | 2 | 3
2001-10-16 | 1 | 2 | 3
2001-10-17 | 1 | 2 | 3
2001-10-18 | 1 | 2 | 3
2001-10-19 | 1 | 2 | 3
2001-10-20 | 1 | 2 | 3
2001-10-21 | 1 | 2 | 3
2001-10-22 | 1 | 2 | 3
2001-10-23 | 1 | 2 | 3
2001-10-24 | 1 | 2 | 3
2001-10-25 | 1 | 2 | 3
2001-10-26 | 1 | 2 | 3
2001-10-27 | 1 | 2 | 3
2001-10-28 | 1 | 2 | 3
2001-10-29 | 1 | 2 | 3
2001-10-30 | 1 | 2 | 3
2001-10-31 | 1 | 2 | 3
2001-11-01 | 1 | 2 | 3
2001-11-02 | 1 | 2 | 3
2001-11-03 | 1 | 2 | 3
2001-11-04 | 1 | 2 | 3
2001-11-05 | 1 | 2 | 3
2001-11-06 | 1 | 2 | 3
2001-11-07 | 1 | 2 | 3
2001-11-08 | 1 | 2 | 3
2001-11-09 | 1 | 2 | 3
2001-11-10 | 1 | 2 | 3
2001-11-11 | 1 | 2 | 3
2001-11-12 | 1 | 2 | 3
2001-11-13 | 1 | 2 | 3
2001-11-14 | 1 | 2 | 3
2001-11-15 | 1 | 2 | 3
2001-11-16 | 1 | 2 | 3
2001-11-17 | 1 | 2 | 3
2001-11-18 | 1 | 2 | 3
2001-11-19 | 1 | 2 | 3
2001-11-20 | 1 | 2 | 3
2001-11-21 | 1 | 2 | 3
2001-11-22 | 1 | 2 | 3
2001-11-23 | 1 | 2 | 3
2001-11-24 | 1 | 2 | 3
2001-11-25 | 1 | 2 | 3
2001-11-26 | 1 | 2 | 3
2001-11-27 | 1 | 2 | 3
2001-11-28 | 1 | 2 | 3
2001-11-29 | 1 | 2 | 3
2001-11-30 | 1 | 2 | 3
2001-12-01 | 1 | 2 | 3
2001-12-02 | 1 | 2 | 3
2001-12-03 | 1 | 2 | 3
2001-12-04 | 1 | 2 | 3
2001-12-05 | 1 | 2 | 3
2001-12-06 | 1 | 2 | 3
2001-12-07 | 1 | 2 | 3
2001-12-08 | 1 | 2 | 3
2001-12-09 | 1 | 2 | 3
2001-12-10 | 1 | 2 | 3
2001-12-11 | 1 | 2 | 3
2001-12-12 | 1 | 2 | 3
2001-12-13 | 1 | 2 | 3
2001-12-14 | 1 | 2 | 3
2001-12-15 | 1 | 2 | 3
2001-12-16 | 1 | 2 | 3
2001-12-17 | 1 | 2 | 3
2001-12-18 | 1 | 2 | 3
2001-12-19 | 1 | 2 | 3
2001-12-20 | 1 | 2 | 3
2001-12-21 | 1 | 2 | 3
2001-12-22 | 1 | 2 | 3
2001-12-23 | 1 | 2 | 3
2001-12-24 | 1 | 2 | 3
2001-12-25 | 1 | 2 | 3
2001-12-26 | 1 | 2 | 3
2001-12-27 | 1 | 2 | 3
2001-12-28 | 1 | 2 | 3
2001-12-29 | 1 | 2 | 3
2001-12-30 | 1 | 2 | 3
2001-12-31 | 1 | 2 | 3