[image: image7.jpg]


                                                 不舒适眩光分析报告书


不舒适眩光分析报告书
	工程名称
	新陈代谢——面向低碳生态绿色办公建筑解决方案

	设计编号
	BKA70536

	建设单位
	

	设计单位
	商丘师范学院

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	计算日期
	2024年12月29日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	采光分析DALI2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T13462091279

	服务热线
	400-094-1228


目  录
31. 建筑概况


32. 分析目的


33. 分析依据


33.1 标准依据


33.2 标准要求


44. 应用软件与计算方法


44.1 软件选用


44.2 计算原理


55. 计算参数选用


55.1 模拟条件


65.2 建筑饰面材料参数


65.3 门窗类型参数


65.3.1 普通窗


65.3.2 玻璃幕墙


65.3.3 天  窗


76. 眩光分析结果


76.1 眩光指数


86.2 采光均匀度


97. 评价结论


108. 附：项目总平面图





建筑概况

	光气候分区
	III
	光气候系数K
	1.00

	建筑面积
	地上 10946.81 m2    地下  0.00 m2  

	建筑层数
	地上 6 层            地下  0 层

	建筑高度
	地上  29.40 m       地下  0.00 m

	备注
	


分析目的
天然光营造的光环境以经济、自然、宜人、不可替代等特性为人们所习惯和喜爱。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光。天然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。在建筑中充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要意义。
窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，绿色建筑评价中也要求对主要功能房间有合理的控制眩光的措施。本分析报告以相关标准为依据，采用DALI软件进行采光模拟，分析项目主要功能房间眩光指数、采光均匀度，并给出绿色建筑评估所需要的评价分值。
分析依据
标准依据
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

《建筑采光设计标准》GB 50033-2013
《绿色建筑评价标准技术细则2019》
《采光测量方法》GB/T5699-2017

委托方提供的项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料

委托方提供的其它相关资料 

标准要求
本报告以《建筑采光设计标准》GB 50033-2013为计算依据，以《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019为评价依据。

■ 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013规定：
窗的不舒适眩光指数不宜高于表5.0.3规定的数值。
表5.0.3 窗的不舒适眩光指数（DGI）
	采光等级
	眩光指数值DGI

	Ⅰ
	20

	Ⅱ
	23

	Ⅲ
	25

	Ⅳ
	27

	Ⅴ
	28


■ 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019规定：
5. 2. 8-3 主要功能房间有眩光控制措施，得3 分。
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019条文5.2.8要求采光模拟应符合《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求: 地上建筑模型应包括周边建筑物。
■ 《绿色建筑评价标准技术细则2019》指出：
要求主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，改善室内天然光均匀度。若无眩光控制措施或采光均匀度不达标，本款不得分。
应用软件与计算方法
软件选用
本报告采用绿建斯维尔采光分析软件DALI建模。DALI是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033-2013配套的软件，支持《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的采光指标要求。软件以Radiance为计算核心，将计算结果返回到DALI进行处理分析。DALI可对眩光指数、达标率、地下采光、内区采光、视野率等进行快速分析，并根据不同需求生成《不舒适眩光分析报告书》等系列采光分析报告书。

DALI已通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，DALI还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。
计算原理
■ 窗的不舒适眩光指数（DGI）可按下列公式计算： 

[image: image2.wmf]å

=

n

G

DGI

lg

10



[image: image3.wmf]s

b

s

n

L

L

L

G

5

.

0

8

.

0

6

.

1

07

.

0

478

.

0

w

+

W

=



[image: image4.wmf]ò

=

W

2

p

d

w



[image: image5.wmf]]

10

)

002963

.

0

26667

.

0

21

(

10

)

22

.

1

31889

.

0

2

.

35

exp[(

2

5

2

3

9

/

2

b

a

a

b

a

a

-

-

-

-

+

+

-

-

=

e

p


式中：
Gn----眩光常数；

Ls----窗亮度，通过窗所看到的天空、遮挡物和地面的加权平均亮度（cd/m2）；

Lb----背景亮度，观察者视野内各表面的平均亮度（cd/m2）；

ω----窗对计算点形成的立体角（sr）；

Ω----考虑窗位置修正的立体角（sr）；

P ----古斯位置指数

α----窗对角线与窗垂直方向的夹角；

β----观察者眼睛与窗中心点的连线与视线方向的夹角。

[image: image6.png]METiM

EHFA




窗的不舒适眩光计算各角度示意图
计算参数选用
模拟条件
天空状态：晴天－CIE12（大气清晰）：6月21日 16:37 考虑太阳直射
周边环境：根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求，考虑周边建筑物等影响。
室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。
建筑饰面材料参数
	建筑饰面材料选用与反射比取值

	部位
	反射比材料设计取值
	备注

	顶棚
	0.75
	

	地面
	0.30
	

	墙面
	0.60
	

	外表面
	0.30
	


注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

门窗类型参数
窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，在计算眩光指数时，窗以及透光门都会结果产生影响，本章对计算中必要的门窗参数进行统计。
普通窗
	门窗编号
	宽度(mm)
	高度(mm)
	窗框类型
	玻璃类型
	可见光透射比
	玻璃反射比

	
	2400
	1500
	双层铝窗
	高透Low-E
	0.67
	0.08

	C2415
	2400
	1500
	双层铝窗
	高透Low-E
	0.67
	0.08

	C3015
	3000
	1500
	双层铝窗
	高透Low-E
	0.67
	0.08

	C4040
	4000
	4000
	双层铝窗
	高透Low-E
	0.67
	0.08

	C6040
	6000
	4000
	双层铝窗
	高透Low-E
	0.67
	0.08

	FC2415
	2400
	1500
	双层铝窗
	高透Low-E
	0.67
	0.08


注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

玻璃幕墙
	门窗编号
	宽度(mm)
	高度(mm)
	窗框类型
	玻璃类型
	可见光透射比
	玻璃反射比

	
	18051
	4200
	双层铝窗
	高透Low-E
	0.67
	0.08


注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

天  窗
	门窗编号
	宽度(mm)
	高度(mm)
	面积
	窗框类型
	玻璃类型
	可见光透射比
	玻璃反射比

	
	17400
	9500
	165.300
	双层铝窗
	高透Low-E
	0.67
	0.08


注：

1.计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值和房间洁净度、玻璃倾角有关以及是否属于多雨地区有关。按照《建筑采光设计标准》GB50033附录表D.0.7取值。

眩光分析结果
眩光指数
计算参数选定后，利用门窗参数等进行不舒适眩光指数计算，结果如下表所示：

	楼层
	房间
	对标功能
	采光
等级
	采光
类型
	房间面积
(m2)
	眩光指数
DGI
	DGI限值
	结论

	1
	1012[酒吧、茶座]
	餐厅
	IV
	侧面
	246.78
	15.2
	27
	满足

	2
	2013[健身房]
	健身房
	IV
	侧面
	182.78
	17.0
	27
	满足

	
	2060[休息室]
	休息厅
	IV
	侧面
	34.75
	13.6
	27
	满足

	
	2063[休息室]
	休息厅
	IV
	侧面
	34.75
	13.7
	27
	满足

	
	2040[健身房]
	健身房
	IV
	侧面
	92.07
	15.1
	27
	满足

	
	2030[健身房]
	健身房
	IV
	侧面
	111.51
	14.2
	27
	满足

	
	2055[健身房]
	健身房
	IV
	侧面
	40.26
	17.1
	27
	满足

	3
	3010[餐厅]
	餐厅
	IV
	侧面
	295.89
	15.3
	27
	满足

	
	3052[休息室]
	休息厅
	IV
	侧面
	38.66
	12.0
	27
	满足

	
	3009[餐厅]
	餐厅
	IV
	侧面
	507.53
	15.5
	27
	满足

	
	3061[接待室]
	会议室
	III
	侧面
	34.75
	15.6
	25
	满足

	
	3062[接待室]
	会议室
	III
	侧面
	34.75
	14.2
	25
	满足

	
	3033[会议室]
	会议室
	III
	侧面
	111.21
	15.3
	25
	满足

	
	3049[贵宾室]
	贵宾室
	IV
	侧面
	40.17
	17.1
	27
	满足

	
	3056[贵宾室]
	贵宾室
	IV
	侧面
	40.38
	17.1
	27
	满足

	
	3045[贵宾室]
	贵宾室
	IV
	侧面
	50.25
	17.3
	27
	满足

	4
	4011[视屏工作室]
	办公室
	III
	侧面
	260.51
	16.1
	25
	满足

	
	4051[休息室]
	休息厅
	IV
	侧面
	38.67
	4.4
	27
	满足

	
	4043[视屏工作室]
	办公室
	III
	侧面
	60.45
	15.8
	25
	满足

	
	4046[视屏工作室]
	办公室
	III
	侧面
	49.14
	17.3
	25
	满足

	
	4048[视屏工作室]
	办公室
	III
	侧面
	43.09
	17.2
	25
	满足

	
	4057[视屏工作室]
	办公室
	III
	侧面
	39.87
	17.1
	25
	满足

	5
	5059[文印间]
	复印室
	IV
	侧面
	38.96
	16.0
	27
	满足

	
	5007[密集办公室]
	办公室
	III
	侧面
	564.07
	16.4
	25
	满足

	
	5032[档案室]
	档案室
	IV
	侧面
	111.16
	16.4
	27
	满足

	
	5024[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	134.64
	15.5
	25
	满足

	
	5020[会议室]
	会议室
	III
	侧面
	140.36
	15.1
	25
	满足

	
	5068[高档办公室]
	办公室
	III
	侧面
	34.87
	18.0
	25
	满足

	
	5064[高档办公室]
	办公室
	III
	侧面
	35.11
	16.0
	25
	满足

	
	5041[会议室]
	会议室
	III
	侧面
	92.46
	17.1
	25
	满足

	
	5035[休息室]
	休息厅
	IV
	侧面
	111.25
	13.2
	27
	满足

	
	5053[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	40.57
	17.1
	25
	满足

	6
	6031[档案室]
	档案室
	IV
	侧面
	111.16
	15.3
	27
	满足

	
	6023[高档办公室]
	办公室
	III
	侧面
	134.64
	14.5
	25
	满足

	
	6008[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	564.07
	15.3
	25
	满足

	
	6058[文印间]
	复印室
	IV
	侧面
	38.96
	10.8
	27
	满足

	
	6021[报告厅]
	会议室
	III
	侧面
	140.34
	16.4
	25
	满足

	
	6067[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	34.87
	16.5
	25
	满足

	
	6065[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	35.11
	16.4
	25
	满足

	
	6042[会议室]
	会议室
	III
	侧面
	92.46
	15.1
	25
	满足

	
	6034[会议室]
	会议室
	III
	侧面
	111.25
	15.1
	25
	满足

	
	6054[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	40.57
	17.1
	25
	满足


采光均匀度
主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，才能满足眩光控制要求。
	楼层
	房间
	对标功能
	采光
等级
	采光
类型
	最大值
	平均值
	采光
均匀度
	结论

	1
	1012[酒吧、茶座]
	餐厅
	IV
	侧面
	11.37
	4.85
	2.35
	满足

	2
	2013[健身房]
	健身房
	IV
	侧面
	11.01
	3.95
	2.79
	满足

	
	2030[健身房]
	健身房
	IV
	侧面
	10.09
	3.83
	2.64
	满足

	
	2040[健身房]
	健身房
	IV
	侧面
	10.67
	3.70
	2.89
	满足

	
	2055[健身房]
	健身房
	IV
	侧面
	11.22
	4.58
	2.45
	满足

	
	2060[休息室]
	休息厅
	IV
	侧面
	3.98
	1.77
	2.24
	满足

	
	2063[休息室]
	休息厅
	IV
	侧面
	4.33
	1.72
	2.51
	满足

	3
	3009[餐厅]
	餐厅
	IV
	侧面
	16.61
	3.76
	4.41
	满足

	
	3010[餐厅]
	餐厅
	IV
	侧面
	15.45
	5.24
	2.95
	满足

	
	3033[会议室]
	会议室
	III
	侧面
	10.71
	5.00
	2.14
	满足

	
	3045[贵宾室]
	贵宾室
	IV
	侧面
	10.51
	3.65
	2.88
	满足

	
	3049[贵宾室]
	贵宾室
	IV
	侧面
	10.66
	4.12
	2.59
	满足

	
	3052[休息室]
	休息厅
	IV
	侧面
	2.50
	1.71
	1.46
	满足

	
	3056[贵宾室]
	贵宾室
	IV
	侧面
	10.78
	4.16
	2.59
	满足

	
	3061[接待室]
	会议室
	III
	侧面
	4.89
	2.23
	2.19
	满足

	
	3062[接待室]
	会议室
	III
	侧面
	5.02
	2.44
	2.05
	满足

	4
	4011[视屏工作室]
	办公室
	III
	侧面
	9.86
	4.10
	2.41
	满足

	
	4043[视屏工作室]
	办公室
	III
	侧面
	11.12
	4.43
	2.51
	满足

	
	4046[视屏工作室]
	办公室
	III
	侧面
	11.04
	4.42
	2.50
	满足

	
	4048[视屏工作室]
	办公室
	III
	侧面
	10.97
	4.55
	2.41
	满足

	
	4051[休息室]
	休息厅
	IV
	侧面
	1.91
	1.37
	1.39
	满足

	
	4057[视屏工作室]
	办公室
	III
	侧面
	11.17
	4.56
	2.45
	满足

	5
	5007[密集办公室]
	办公室
	III
	侧面
	16.13
	4.90
	3.29
	满足

	
	5020[会议室]
	会议室
	III
	侧面
	11.36
	5.22
	2.18
	满足

	
	5024[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	11.35
	5.11
	2.22
	满足

	
	5032[档案室]
	档案室
	IV
	侧面
	9.52
	2.98
	3.19
	满足

	
	5035[休息室]
	休息厅
	IV
	侧面
	9.99
	3.24
	3.09
	满足

	
	5041[会议室]
	会议室
	III
	侧面
	11.60
	6.02
	1.93
	满足

	
	5053[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	12.40
	6.61
	1.88
	满足

	
	5059[文印间]
	复印室
	IV
	侧面
	2.17
	1.26
	1.73
	满足

	
	5064[高档办公室]
	办公室
	III
	侧面
	7.41
	2.92
	2.54
	满足

	
	5068[高档办公室]
	办公室
	III
	侧面
	7.80
	2.95
	2.65
	满足

	6
	6008[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	16.12
	4.60
	3.50
	满足

	
	6021[报告厅]
	会议室
	III
	侧面
	11.32
	4.82
	2.35
	满足

	
	6023[高档办公室]
	办公室
	III
	侧面
	11.37
	4.70
	2.42
	满足

	
	6031[档案室]
	档案室
	IV
	侧面
	9.36
	2.10
	4.47
	满足

	
	6034[会议室]
	会议室
	III
	侧面
	10.37
	3.68
	2.82
	满足

	
	6042[会议室]
	会议室
	III
	侧面
	10.69
	3.09
	3.46
	满足

	
	6054[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	10.76
	3.28
	3.28
	满足

	
	6058[文印间]
	复印室
	IV
	侧面
	1.79
	1.15
	1.56
	满足

	
	6065[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	10.14
	3.82
	2.65
	满足

	
	6067[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	10.27
	3.90
	2.64
	满足


评价结论
通过计算分析，依据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013对本项目的 42 个主要功能房间进行眩光分析计算，其中 0 个房间不满足标准限值要求，其中 0 个房间不满足采光均匀度要求。

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的5.2.8条款要求，本项目合理控制眩光项得分为 3 分。

附：项目总平面图

http://www.gbsware.cn/
6/7
Dali

[image: image7.jpg]_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

