1. 平面布局:

- 采用大空间、少隔断的布局，核心筒集中布置，提供灵活的使用空间。

- 考虑未来功能转换的可能性，预留充足的设备管井和疏散通道。

2. 空间设计:

- 层高设计: 适当增加层高，预留设备管线空间，便于后期调整。

- 地面设计: 采用架空地板或模块化地板，方便管线铺设和维修。

- 墙面设计: 使用轻质隔墙或可移动隔断，便于空间重组。

- 天花设计: 采用开放式天花或可拆卸天花，便于设备维护和更换。

3. 立面设计:

- 采用简洁、现代的立面风格，体现建筑的开放性和灵活性。

- 考虑自然采光和通风，设置可开启窗扇和遮阳设施。