建筑电力交互系统设计书

1. 项目概况

工程名称：渔光互补-富氢清水鱼数字生态渔仓设计

工程地点：浙江-衢州

建筑面积：地上23302.05㎡，地下0.00㎡

建筑层数：地上1层，地下0层

建筑高度：地上8.30m

设计日期：2025年3月11日

2. 设计目标

本项目的电力交互系统设计旨在通过光伏发电、储能系统和智能化控制，实现建筑电力的自给自足和高效管理，减少对传统电网的依赖，提升能源利用效率，符合绿色建筑的设计理念。

3. 设计依据

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

《光伏发电系统设计规范》GB 50797-2012

《储能系统设计规范》GB/T 36548-2018

《智能建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008

4. 系统组成

建筑电力交互系统主要由以下三部分组成：

光伏发电系统：利用太阳能进行发电，为建筑提供清洁能源。

储能系统：储存光伏发电的多余电能，供夜间或阴天使用。

智能化控制系统：实现电力系统的智能化管理，优化电力分配和使用。

5. 光伏发电系统设计

5.1 光伏组件选择

光伏组件类型：单晶硅光伏组件

光电转换效率：25%

光伏系统效率：75%

光伏电池性能衰减修正系数：0.85

光伏板面积：23000㎡

5.2 光伏发电量计算

日照辐照量：13714 kJ/㎡·天

年运行天数：365

全年供电量：5096869 kWh

5.3 光伏系统布局

安装位置：建筑屋顶及周边空地

安装角度：根据当地纬度优化安装角度，确保最大日照接收

维护通道：预留足够的维护通道，便于日常维护和清洁

6. 储能系统设计

6.1 储能设备选择

储能类型：锂离子电池

储能容量：根据建筑用电需求和光伏发电量，设计储能容量为5000 kWh

充放电效率：95%

寿命周期：10年

6.2 储能系统功能

电能储存：储存光伏发电的多余电能，供夜间或阴天使用

电网调峰：在电网负荷高峰时放电，减少对电网的压力

应急供电：在电网故障时提供应急电力，确保建筑正常运行

7. 智能化控制系统设计

7.1 系统架构

数据采集层：通过传感器实时采集光伏发电、储能系统、建筑用电等数据

数据处理层：利用云计算和大数据技术，对采集的数据进行分析和处理

控制执行层：根据分析结果，自动调节电力分配和使用，优化系统运行

7.2 主要功能

实时监控：实时监控光伏发电、储能系统和建筑用电情况

智能调度：根据用电需求和光伏发电情况，智能调度电力分配

故障诊断：自动诊断系统故障，及时报警并提示维护

数据分析：分析电力使用数据，提供节能优化建议

7.3 用户界面

可视化界面：提供直观的可视化界面，显示系统运行状态和电力使用情况

远程控制：支持远程控制和操作，方便管理人员随时调整系统参数

8. 系统集成与优化

8.1 系统集成

光伏发电与储能系统集成：通过智能化控制系统，实现光伏发电与储能系统的无缝集成，确保电力的高效利用

建筑用电系统集成：将建筑用电系统与光伏发电、储能系统集成，实现电力的智能分配和优化使用

8.2 系统优化

能量管理优化：通过智能化控制系统，优化能量管理，减少电力浪费，提升能源利用效率

系统维护优化：利用智能化控制系统的故障诊断功能，及时发现和处理系统故障，确保系统长期稳定运行

9. 安全与可靠性设计

9.1 安全设计

电气安全：采用符合国家标准的电气设备，确保系统电气安全

防火防爆：储能系统采用防火防爆设计，确保系统运行安全

应急措施：设计应急供电方案，确保在系统故障时建筑电力供应不中断

9.2 可靠性设计

设备可靠性：选用高可靠性的光伏组件和储能设备，确保系统长期稳定运行

系统冗余：设计系统冗余，确保在部分设备故障时系统仍能正常运行

定期维护：制定定期维护计划，确保系统各设备处于良好状态

10. 经济性分析

10.1 初始投资

光伏发电系统：约500万元

储能系统：约300万元

智能化控制系统：约100万元

总计：约900万元

10.2 运行成本

维护费用：每年约50万

电费节省：每年约200万元

投资回收期：约5年

11. 结论

通过光伏发电、储能系统和智能化控制系统的集成设计，本项目的电力交互系统能够实现建筑电力的自给自足和高效管理，减少对传统电网的依赖，提升能源利用效率，符合绿色建筑的设计理念。系统设计合理，经济性良好，具有较高的安全性和可靠性。

12. 建议

定期维护：定期检查光伏组件、储能设备和智能化控制系统，确保系统长期稳定运行。

优化控制策略：根据实际使用情况，进一步优化智能化控制策略，提升系统运行效率。

扩展应用：在条件允许的情况下，考虑扩展光伏发电和储能系统的规模，进一步提升建筑的能源自给能力。