标识系统设计书

项目名称：渔光互补-富氢清水鱼数字生态渔仓设计

项目地点：浙江省衢州市龙游县

设计单位：

设计日期：2025年03月15日

一、项目概况

项目名称：渔光互补-富氢清水鱼数字生态渔仓设计

项目地点：浙江省衢州市龙游县

项目性质：工业建筑

建筑面积：地上23302㎡，地下0㎡

建筑层数：地上1层，地下0层

建筑高度：8.3

结构类型：门式钢结构

二、设计依据

设计规范：

《公共建筑标识系统技术规范》GB/T 51223-2017

《城市公共信息导向系统设计规范》GB/T 20501-2013

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

项目功能分区

A区：水产品加工联动区

B区：渔文化休闲旅游区

C区：科技养殖示范区

D区：共享创创园区

标识系统设计目标：

提供清晰、直观的导向信息，确保访客和工作人员能够快速找到目的地。

提升项目的整体形象，体现绿色建筑和可持续发展的理念。

确保标识系统的耐久性和可维护性，适应户外环境。

三、标识系统设计原则

清晰性：标识内容简洁明了，易于理解。

一致性：标识风格统一，符合项目整体设计风格。

耐久性：标识材料应耐候、耐腐蚀，适应户外环境。

环保性：采用环保材料，符合绿色建筑要求。

可维护性：标识系统易于维护和更新。

四、标识系统设计方案

1. 标识类型

导向标识：用于指示方向，帮助访客和工作人员找到目的地。

信息标识：用于提供区域功能、设施介绍等信息。

警示标识：用于提醒安全注意事项。

形象标识：用于展示项目品牌形象和文化。

2. 标识布局

入口标识：在项目主入口设置大型形象标识，展示项目名称和LOGO。

区域标识：在每个功能分区入口设置区域标识，标明区域名称和功能。

导向标识：在主要道路交叉口和关键节点设置导向标识，指示各功能分区和设施的位置。

信息标识：在各功能分区内设置信息标识，介绍区域功能和设施。

警示标识：在危险区域和关键设施附近设置警示标识，提醒安全注意事项。

3. 标识材料

主体材料：采用耐候性强的铝合金或不锈钢，表面进行防腐处理。

面板材料：采用高强度的亚克力板或钢化玻璃，确保清晰度和耐久性。

印刷材料：采用耐候性强的UV打印技术，确保标识内容长期清晰。

4. 标识颜色

主色调：绿色和蓝色，体现项目的环保和科技主题。

辅助色调：白色和灰色，用于文字和背景，确保清晰度。

5. 标识字体

中文字体：采用简洁、易读的黑体字。

英文字体：采用Arial或Helvetica字体，确保国际通用性。

6. 标识尺寸

入口标识：高度3m，宽度5m。

区域标识：高度2m，宽度1.5m。

导向标识：高度1.5m，宽度0.8m。

信息标识：高度1m，宽度0.6m。

警示标识：高度0.5m，宽度0.3m。

五、标识系统安装与维护

安装方式：

地面标识：采用预埋基础，确保稳固性。

墙面标识：采用膨胀螺栓固定，确保牢固性。

悬挂标识：采用钢结构悬挂，确保安全性。

维护计划：

定期检查标识的完整性和清晰度，及时更换损坏的标识。

定期清洁标识表面，确保标识内容清晰可见。

定期更新标识内容，确保信息的准确性和时效性

六、标识系统效益分析

环境效益：

标识系统采用环保材料，符合绿色建筑要求，减少对环境的影响。

经济效益：

标识系统的设计和安装成本约为20万元，预计使用寿命为10年，年维护成本约为2万元。

社会效益：

标识系统提升了项目的整体形象，增强了访客和工作人员的体验感，具有良好的社会效益。

七、结论

本项目的标识系统设计通过合理的布局、材料选择和安装方式，确保了标识系统的清晰性、一致性和耐久性。标识系统不仅提升了项目的整体形象，还增强了访客和工作人员的体验感，符合绿色建筑和可持续发展的要求。通过标识系统的实施，项目将获得显著的环境、经济和社会效益。