用水远传计量系统与水质在线监测与发布系统说明

项目名称: 绿能渔仓-基于渔光互补原理下的富氢清水鱼数字生态渔仓设计

项目地点: 浙江省衢州市龙和渔业文化园

设计单位: [设计单位名称]

设计日期: 2024年12月30日

1. 用水远传计量系统

1.1 系统概述

用水远传计量系统旨在通过智能化技术，实时监测和记录建筑内的用水量，优化水资源管理，减少浪费。系统通过远传水表和数据采集设备，将用水数据传输至中央控制单元（CCU），实现用水量的实时监控与分析。

1.2 系统组成

远传水表: 安装在主要用水管道上，实时测量用水量，并通过无线或有线方式将数据传输至数据采集设备。

数据采集设备: 接收远传水表的数据，并进行初步处理，通过通信网络将数据传输至CCU。

中央控制单元（CCU）: 接收并存储用水数据，提供用水量的实时监控、历史数据查询和报表生成功能。

1.3 系统功能

实时监测: 实时监测建筑内的用水量，及时发现异常用水情况。

数据分析: 对用水数据进行分析，生成用水报表，帮助优化水资源管理。

报警功能: 当用水量超过设定阈值时，系统自动发出报警，提醒管理人员及时处理。

1.4 系统操作

数据查看: 通过CCU的触摸屏或远程访问功能，查看实时用水数据和历史用水报表。

报警设置: 在CCU的“报警设置”菜单中，设置用水量的报警阈值。

报表生成: 在CCU的“报表生成”菜单中，选择时间段，生成用水量报表。

2. 水质在线监测与发布系统

2.1 系统概述

水质在线监测与发布系统旨在通过智能化技术，实时监测养殖水体的水质参数，确保水质符合养殖要求。系统通过水质传感器和数据采集设备，将水质数据传输至中央控制单元（CCU），并通过发布系统向相关人员提供水质信息。

2.2 系统组成

水质传感器: 安装在养殖池中，实时监测水质参数，如pH值、溶解氧、温度、浊度等，并通过无线或有线方式将数据传输至数据采集设备。

数据采集设备: 接收水质传感器的数据，并进行初步处理，通过通信网络将数据传输至CCU。

中央控制单元（CCU）: 接收并存储水质数据，提供水质参数的实时监控、历史数据查询和报表生成功能。

发布系统: 通过显示屏、手机APP或网页，向相关人员发布水质信息。

2.3 系统功能

实时监测: 实时监测养殖水体的水质参数，确保水质符合养殖要求。

数据分析: 对水质数据进行分析，生成水质报表，帮助优化养殖管理。

报警功能: 当水质参数超出设定范围时，系统自动发出报警，提醒管理人员及时处理。

信息发布: 通过发布系统，向相关人员提供实时的水质信息，确保信息的透明和及时。

2.4 系统操作

数据查看: 通过CCU的触摸屏或远程访问功能，查看实时水质数据和历史水质报表。

报警设置: 在CCU的“报警设置”菜单中，设置水质参数的报警范围。

报表生成: 在CCU的“报表生成”菜单中，选择时间段，生成水质报表。

信息发布: 通过发布系统的显示屏、手机APP或网页，查看实时的水质信息。

3. 系统维护

3.1 日常维护

传感器清洁: 定期清洁水质传感器，确保其正常工作。

设备检查: 定期检查远传水表、数据采集设备和CCU的运行状态，及时发现并处理故障。

3.2 软件更新

系统升级: 定期检查系统软件的更新情况，及时进行升级，以确保系统的最优性能。

数据备份: 定期备份系统数据，防止数据丢失。

3.3 技术支持

联系方式: 如遇系统故障或操作问题，请联系技术支持团队，联系电话：[技术支持电话]。

4. 安全注意事项

电气安全: 在进行设备维护或检查时，务必切断电源，防止触电事故。

操作安全: 操作CCU时，请勿用力按压触摸屏，以免造成损坏。

环境安全: 确保传感器和设备周围环境清洁，避免灰尘和湿气影响设备性能。

5. 附录

5.1 设备清单

用水远传计量系统:

远传水表：10个

数据采集设备：2台

中央控制单元（CCU）：1台

水质在线监测与发布系统:

水质传感器：10个

数据采集设备：2台

中央控制单元（CCU）：1台

发布系统：1套

5.2 技术参数

工作电压: 220V AC

通信协议: Modbus, BACnet

工作温度: -10°C 至 50°C

工作湿度: 10% 至 90% RH

备注: 本说明详细介绍了用水远传计量系统与水质在线监测与发布系统的组成、功能、操作指南、维护方法和安全注意事项，旨在帮助用户正确使用和维护系统，确保其高效、稳定运行。