可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书

1.计算概述

  - 项目概况

项目基地位于福建省平潭县，平潭作为国际旅游岛，发展绿色建筑有助于减少能源消耗和污染物排放，保护海洋生态环境和岛上的自然景观，提升旅游环境质量。以此为背景，我们根据当地的自然环境、气候条件、地理特征等因素进行设计，充分利用当地的资源和条件；关注用户的需求和体验，提供舒适、安全、便捷的空间和设施；

秉持生态优先保护生态环境，维护生态平衡，促进可持续发展的理念进行绿色办公楼设计。通过绿色低碳的思考，我们打造出绿色可持续的办公空间，提高空间利用率，以求达到最大限度利用资源，降低建筑运营成本，低碳化节能的建筑空间，使之成为舒适理想的办公空间。

1.2.计算目的

判断本项目是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”。

1.3.计算依据

《绿色建筑评价技术细则》

《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）

业主提供的建筑设计文件

2.计算分析

2.1.可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间为总建筑面积减去不可改变功能的室内空间（如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备用房、公共管井等），本项目此类区域面积如下表。

|  | -1层 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积（㎡） | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 |
| 不可变换功能空间(㎡) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 可变换功能空间(㎡) | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 |
| 可变换功能空间总计(㎡) |  |  | 7808 |  |  |

2.2.灵活隔断的室内空间

本项目布置了较多的大开间敞开式办公，部分办公室和会议室必须隔断时，采用玻璃隔断。采用灵活隔断的统计面积如下表。

| 楼号 | -1层 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用灵活隔断的面积(㎡) | 0 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| 合计(㎡) | 5397 |  |  |  |  |

2.3.灵活隔断的面积比例

灵活隔断的面积比例=5397/7808×100%=69.1%；

非灵活隔断的面积比例=1-69.1%=30.9%。

3.结论

针对《绿色建筑评价标准》GB50378-2019的第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分”，满足第一点“采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分”。该评分项可得7分。