|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| 1 | 1001 | 展厅 | IV | 混合 | 0.90 | 1026.15 | 1026.15 | 100 |
| 1004 | 门厅 | IV | 混合 | 0.90 | 175.41 | 175.41 | 100 |
| 1005 | 办公室 | III | 侧面 | 2.70 | 32.66 | 32.66 | 100 |
| 1006 | 办公室 | III | 侧面 | 2.70 | 32.66 | 32.66 | 100 |
| 1007 | 办公室 | III | 侧面 | 2.70 | 32.66 | 32.66 | 100 |
| 1009 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.80 | 21.16 | 21.16 | 100 |