	楼层
	房间
	对标功能
	采光
等级
	采光
类型
	房间面积
(m2)
	可看到景观
面积(m2)
	面积比例
(%)

	1
	1012[音乐教室]
	专用教室
	III
	侧面
	51.62
	51.62
	100

	
	1011[舞蹈教室]
	专用教室
	III
	侧面
	78.62
	78.62
	100

	
	1005[展览馆]
	展厅（单层及顶层）
	III
	侧面
	130.10
	130.10
	100

	
	1003[展览馆]
	展厅（单层及顶层）
	III
	侧面
	116.78
	116.78
	100

	
	1013[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	79.63
	79.63
	100

	
	1010[会议室]
	会议室
	III
	侧面
	78.55
	78.55
	100

	
	1008[接待室]
	会议室
	III
	侧面
	76.56
	76.56
	100

	
	1007[阅览室]
	办公室
	III
	侧面
	25.22
	25.22
	100

	
	1002[视听阅览室]
	专用教室
	III
	侧面
	61.63
	61.63
	100

	
	1001[餐厅]
	餐厅
	IV
	侧面
	87.24
	87.24
	100

	2
	2002[接待室]
	会议室
	III
	侧面
	105.43
	105.43
	100

	
	2001[餐厅]
	餐厅
	IV
	侧面
	104.69
	104.69
	100

	3
	3001[接待室]
	会议室
	III
	侧面
	51.79
	51.79
	100


