装修设计说明

本项目为“栖·愈”宠物主题公共建筑，室内装修设计以宠物友好、环保低碳、简洁实用为核心原则，总建筑面积约2362.7㎡，地上3层，功能涵盖宠物休闲互动区、办公服务区、公共走廊及后勤设备区。

设计依据《公共建筑节能设计标准》《建筑内部装修设计防火规范》《民用建筑工程室内环境污染控制标准》等国家现行规范，整体风格自然温馨，兼顾安全性与舒适性。

空间布局：采用通透式隔断划分功能区，最大化利用天然采光，避免复杂造型对空间造成压迫感；门窗洞口均做圆角收边处理，防止宠物或人员碰撞受伤。

材料选用：地面采用防滑环保橡胶地板与通体砖，适配宠物活动需求；墙面选用E1级环保乳胶漆与局部木质饰面板，甲醛释放量远低于国家标准；顶面采用矿棉板与铝扣板吊顶，具备良好吸音、隔热性能，同时满足防火要求。

节能与环保措施：照明系统选用高效LED灯具，搭配智能控制策略；装修材料优先选用本地生产的环保可回收材料，减少运输碳排放；室内污染物浓度控制符合规范要求，保障健康舒适的室内环境。

宠物友好设计：所有插座、开关面板均采用防误触设计，高度适配人员操作同时避免宠物啃咬；墙面局部设置防撞软包，地面材料防滑等级达R10及以上，保障宠物与人员通行安全。