结构专业设计说明

一、工程概况

本项目为框架结构公共建筑，总建筑面积2362.7㎡，地上3层，基础形式为独立基础，结构设计使用年限50年，耐火等级二级，抗震设防烈度7度。

二、结构材料选型与本地化应用

1. 混凝土材料：全部采用沈阳本地商品混凝土企业生产的预拌混凝土，强度等级C30~C40，满足结构受力与耐久性要求，避免长途运输，降低碳排放。

2. 钢筋材料：选用辽宁本地钢厂（鞍钢、本钢）生产的HRB400级钢筋，供货稳定、质量可靠，实现结构主材本地化供应。

3. 砂浆材料：砌筑与抹灰砂浆全部采用沈阳本地预拌砂浆厂生产的成品砂浆，替代现场搅拌，提升施工质量与效率，符合本地化要求。

4. 砌体材料：选用沈阳周边砖厂生产的烧结多孔砖，满足围护结构与填充墙受力要求，减少材料运输距离。

三、节材与可持续设计

1. 优化结构布置，减小构件截面尺寸，降低混凝土与钢筋用量，从源头减少材料消耗。

2. 优先选用可循环、可降解的绿色建材，控制高耗能、高排放材料使用比例。

3. 制定本地化采购策略，明确要求主要结构材料、围护材料优先从沈阳本地企业采购，提升本地化材料使用比例。

四、结论

本项目结构设计充分考虑本地化材料应用，通过合理选型与采购策略，实现了极高的本地化材料占比，符合资源节约、低碳环保的设计目标，满足相关规范与绿色建筑评价要求。