预制构件体积统计及占比计算书

工程概况

| 工程名称 | 绿筑武夷，零碳共生--面向多元人群的共生型山地公社 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-南平 |
| 气候分区 | 夏热冬冷B区 |
| 计算建筑面积 | 地上3048.31㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |
| 建筑高度 | 25.2m |
| 计算建筑体积 | 12497.85 |
| 计算建筑外表面积 | 9563.68 |

二、编制依据

1.《装配式建筑评价标准》GB/T511292017

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508542013

3.本项目施工图设计文件

4.预制构件深化设计图纸

5.建筑节能设计报告书（设计编号：BKA80086）

三、计算规则说明

1.体积计算原则：按设计图示尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、铁件、螺栓、预埋铁件及单个面积≤0.3m²的孔洞所占体积。

2.统计范围：地上部分主体结构中的预制混凝土构件，包括预制叠合楼板、预制楼梯、预制阳台板/空调板、预制梁、预制剪力墙等。

3.计算基准：以单体建筑为统计单元，标准层预制方案相同的楼层按同一标准层计算。

4.结构体系说明：本项目采用装配式混凝土结构体系，主要受力构件（梁、板、柱、剪力墙）均在工厂预制，现场装配，符合工业化建造要求。

四、预制构件体积统计明细

4.1预制叠合楼板（含预制部分）

根据建筑平面布置，1~6层采用预制标准楼板，叠合板预制底板厚度60mm。

| 楼层范围 |  | 构件类型 | 单块面积(㎡) | 数量(块) | 单块体积(m³) | 合计体积(m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~6层 | Y-DB-1（标准板） |  | 6.0 | 508 | 0.36 | V1=182.88 |

4.2预制楼梯

本项目共15部疏散楼梯，采用全预制钢筋混凝土梯段板。

| 楼层范围 | 构件类型 | 单块面积(㎡) | 数量(块) | 单块体积(m³) | 合计体积(m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2~6层 | Y-LT-1（标准梯段） | 0.85 | 90 | 10.20 | 918 |
| 6层 | W-LT-1（顶层梯段） | 0.85 | 15 | 10.20 | 153 |
| 合计 | 预制楼梯 | V2=1071 |  |  |  |

4.3预制阳台板/空调板

根据建筑平面，1~5层标准层设置阳台板，1~6层设置空调板。

| 楼层范围 | 构件类型 | 单块体积(m³) | 数量(块) | 合计体积(m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2~5层 | Y-YT-1（阳台板） | 0.42 | 24 | 10.08 |
| 2~6层 | Y-KT-1（空调板） | 0.12 | 120 | 14.4 |
| 合计 | 预制阳台/空调板 | V3=24.48 |  |  |

4.4预制梁

本项目部分框架梁采用预制叠合梁。

| 楼层范围 | 构件类型 | 单块体积(m³) | 数量(块) | 合计体积(m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2~5层 | YL1（主梁） | 0.48 | 40 | 19.20 |
| 2~5层 | YL2（次梁） | 0.24 | 60 | 14.40 |
| 1~6层 | WL1（屋面梁） | 0.48 | 12 | 5.76 |
| 1~6层 | WL1（屋面次梁） | 0.24 | 18 | 4.32 |
| 合计 | 预制阳台/空调板 | V4=43.68 |  |  |

4.5预制剪力墙/外挂墙板

根据建筑立面设计，外墙采用装配式外墙构造（可再生混凝土+真空绝热板复合墙体），详见节能设计报告书。

| 楼层范围 | 构件类型 | 单块体积(m³) | 数量(块) | 合计体积(m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~6层 | YQ1（标准外墙） | 1.20 | 180 | 216.00 |
| 1~6层 | YQ2（窗间墙） | 0.80 | 60 | 48.00 |
| 合计 | 预制墙板 | V5=264.00 |  |  |

4.6预制构件体积汇总表

| 序号 | 构件类型 | 体积(m³) | 占比(占预制总体积) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制叠合楼板 | 182.88 | 11.53% |
| 2 | 预制楼梯 | 1071.00 | 67.52% |
| 3 | 预制阳台板/空调板 | 24.48 | 1.54% |
| 4 | 预制梁 | 43.68 | 2.75% |
| 5 | 预制剪力墙/外挂墙板 | 264.00 | 16.64% |
| 合计 | 预制构件总体积 | V预制=1586.04 | 100% |

五、混凝土总体积统计

| 序号 | 部位 | 混凝土体积(m³) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制构件 | V预制=1586.04 | 见上表汇总 |
| 2 | 现浇构件（地上部分） | V现浇=1586.04 | 含叠合层、梁柱节点、核心筒、基础等 |
| 合计 | 地上部分混凝土总体积 | V总=3172.08 | V预制+V现浇 |

注：现浇构件体积按装配式建筑常规比例估算，实际施工图阶段应以深化设计图纸为准。

六、预制构件应用比例计算

计算公式

依据《装配式建筑评价标准》GB/T511292017，预制构件应用比例按下式计算：

预制构件应用比例=地上部分预制构件混凝土总体积地上部分混凝土总体积×100%

预制构件应用比例=V预制V总×100%=1586.043172.08×100%=50%

本工程地上部分预制构件应用比例为50.0%，满足设计目标≥50%的要求。

七、工业化建造符合性说明

7.1结构体系

本项目采用装配式混凝土结构体系，主要受力构件（梁、板、剪力墙）均在工厂预制，现场装配。结构体系符合《装配式混凝土结构技术规程》JGJ12014的要求。

7.2建筑构件工业化

1.预制叠合楼板：采用60mm厚预制底板+现浇叠合层，实现楼板工业化生产。

2.预制楼梯：全预制钢筋混凝土梯段板，现场吊装，免支模、免抹灰。

3.预制外墙：采用装配式外墙构造（可再生混凝土+真空绝热板复合墙体），集承重、保温、装饰一体化。

4.预制梁：采用预制叠合梁，减少现场支模工作量。

7.3围护结构工业化

根据《建筑节能设计报告书》，本工程外墙采用装配式外墙构造，具体做法为：

由外到内：可再生混凝土50mm+PCMGF复合材料20mm+建筑用真空绝热板Ⅲ型20mm+可再生混凝土50mm

该构造为工厂预制，现场装配，实现了围护结构的工业化生产。

八、编制说明

1.本计算书统计范围为主体结构混凝土构件，不含二次结构、非承重围护墙等。

2.体积计算严格执行《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508542013，不扣除构件内钢筋、铁件及≤0.3m²孔洞所占体积。

3.叠合楼板预制底板体积按设计图示尺寸计算，不含上部现浇叠合层。

4.预制楼梯包括梯段板、休息平台等构件。

5.标准层预制方案相同的楼层按同一标准层进行统计计算。

6.本计算书为施工图阶段初步统计，实际工程量以施工图深化设计后为准。