1. 设计说明

平面布局：采用规整矩形平面，功能分区清晰，无大面积凹凸、错层或悬挑，保证建筑形体规则；

立面设计：竖向体型连续，无局部收进或突出，立面开窗均匀，避免因开窗不均导致刚度突变；

功能布置：活动室、寝室等主要功能房间沿外墙均匀布置，内部走廊、楼梯间居中设置，保证平面刚度分布均匀；

设计依据：《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010。

2. 图纸清单

建筑总平面图（展示场地规整布局）

各层平面图（标注平面尺寸、凹凸情况）

立面图 / 剖面图（展示竖向体型连续、无突变）

建筑设计说明（明确形体规则性设计原则）

