建筑出入口安全防护设计图及室外场地设计图

（一）出入口坠物防护措施

外墙饰面 / 门窗玻璃防脱落：

外墙饰面砖采用满粘法 + 不锈钢锚固件加固，每㎡设置不少于 4 个锚固件，防止面砖脱落；

门窗玻璃采用结构胶 + 压条双重固定，四边打胶密封，避免意外脱落。

与遮阳 / 挡雨措施结合：

建筑出入口上方设置钢结构遮阳雨棚，采用钢化夹胶玻璃顶棚，既为人员通行区域遮阳、挡雨，又形成坠物防护屏障；

雨棚宽度≥2.0m，完全覆盖出入口及前方 1.5m 通行区域，有效阻挡外墙坠物。

（二）坠物风险缓冲隔离带

缓冲隔离带设计：

建筑外墙外侧设置3m 宽绿化缓冲带，种植高大乔木（扁桃、小叶榕）+ 灌木绿篱，形成物理隔离层，可有效降低坠物伤人风险；

缓冲带内不设置人员通行路径，避免幼儿在坠物风险区活动。

景观隔离带设计：

缓冲带外侧设置景观步道 + 儿童活动区，与建筑保持≥5m 安全距离，通过景观绿化分隔风险区与活动区；

活动区采用透水塑胶地面，进一步缓冲可能的坠物冲击。

[image: image1.png]



用地红线








