阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计设计图

（一）第 1 款：高空安全防护措施（5 分）

表格
	防护部位
	设计措施
	安全标准

	阳台 / 外窗
	1. 采用内开上悬窗，开启角度≤30°，设置限位器，防止幼儿完全推开；2. 外窗玻璃采用钢化夹胶玻璃（6+0.76PVB+6），避免破碎坠落；3. 窗台高度≥0.9m，低于 0.9m 时增设防护栏杆（高度≥1.1m）
	符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016

	防护栏杆
	1. 栏杆高度≥1.2m（幼儿活动区），竖向杆件间距≤110mm，防止幼儿头部卡入；2. 栏杆采用不锈钢圆管（Φ50×3mm），底部设 100mm 高挡脚板，避免幼儿钻爬；3. 栏杆与结构楼板 / 墙体采用预埋件焊接连接，牢固可靠
	栏杆水平承载力≥1.0kN/m，满足安全防护要求


（二）图纸清单

[image: image1.png]Ul fbatfe

AT

TR s



[image: image2.png]IR St 125 125



[image: image3.png]#iltik

RHH




[image: image4.png]15

Ei
A}“
(OB TET AR — 77
Bt L SE DR G
B
SRR RS SR p
(L SRRBHBAEE TR 7
18R PR AR — BSRA I E %
TEL D SIBEATE— 3
tsmmms&%ﬁ: Fihi—E 1y
0¥ %ﬁﬁ;: BB5-P11 ﬁ 4
. 7] ‘
T
sopxgrik | | ||
HAREH H
HEFHAH W77
[ s
[
Il
w [ T




