建筑结构与建筑设备管线分离）
1. 设计原则
将结构主体、围护结构与设备管线三者分离，避免设备管线改造破坏主体结构，实现 “管线可拆、设备可换、空间不改”。
2. 核心设计措施
表格
	管线类型
	分离设计方案
	适变性说明

	给排水管线
	1. 采用吊顶内明敷 + 管井独立布置，卫生间、盥洗室管线集中收纳；2. 管道支架与结构构件采用柔性连接，避免固定于填充墙；3. 预留检修通道与检修口，便于后期维修更换。
	不破坏结构与墙体，给排水系统可独立调整，不影响建筑空间。

	暖通 / 空调管线
	1. 走廊、吊顶内设置公共管廊，风管、水管分层排布，与结构梁脱开；2. 设备机房（如空调机房）与主体结构分离布置，预留设备更换空间；3. 非承重隔墙内不埋设主要管线。
	空调、通风系统可按需扩容，检修不干扰建筑主体。

	电气 / 弱电管线
	1. 全楼采用桥架 + 穿管暗敷，强弱电桥架独立布置；2. 墙面插座采用模数化布置，预留未来智能化设备（如智能照明、安防）接口；3. 电缆井独立设置，不与结构柱、承重墙结合。
	电气系统支持未来技术升级与改造，不破坏建筑承重结构。


3. 图纸设计要求
图纸名称：设备管线综合布置图、结构与管线分离节点详图
内容：标注管井位置、管线与结构构件的距离、检修口尺寸、模数化插座点位。
与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
1. 设计原则
采用智能化、模块化、可控制的设备设施系统，适配建筑空间的可变需求，实现 “空间变，设备随变”。
2. 核心设计措施
表格
	设备 / 系统
	适配设计方案
	适变性说明

	照明控制系统
	1. 采用智能照明控制系统（DALI），分区独立控制；2. 活动室、走廊设置调光开关，可根据使用场景（教学 / 活动 / 休息）切换亮度；3. 照明回路与空间模块化匹配，支持空间分割后的照明联动。
	适配空间开放 / 封闭变化，提供节能、灵活的照明环境。

	给排水控制
	1. 采用变频供水系统，按需调节水压，保证不同区域（高区 / 低区）用水稳定；2. 幼儿盥洗区设置感应式水龙头，节水且自动控制；3. 雨水收集系统与绿化灌溉联动，适应不同季节用水需求。
	适配幼儿园用水负荷变化，实现智能节水与高效运维。

	暖通与新风
	1. 采用变风量空调系统（VAV），根据人员数量自动调节风量；2. 新风系统与室内空气质量（CO2、PM2.5）传感器联动，自动净化与换气；3. 空调外机集中布置，避免热岛效应并方便集中维护。
	适配空间容量变化，确保舒适、节能的室内环境。

	安防与监控
	1. 采用网络型监控系统，摄像头布置于关键节点（入口、走廊、楼梯）；2. 支持后期扩容，增加摄像头数量或覆盖范围；3. 门禁系统采用模块化控制器，方便调整通行权限。
	适配安防等级提升需求，支持系统长期升级。


3. 控制方式说明
智能控制中心：设于一层值班室，集成照明、暖通、安防、给排水等系统控制界面，实现一键调度。
远程控制：支持手机 APP 远程监控与控制，方便非工作时间管理。
二、装修设计图纸与说明
（一）装修设计原则
模数协调：装修材料、构件尺寸与建筑结构模数一致，方便更换与重组。
环保耐久：采用 E0 级环保材料，防火等级 A 级，适应幼儿敏感体质。
可拆卸性：装修构造（如模块化墙面、悬浮式吊顶）便于管线检修与空间改造。
（二）核心装修设计
	区域
	装修设计内容
	适变性特点

	公共空间
	1. 墙面采用软包 + 模块化装饰板，可替换、可涂鸦；2. 地面采用无缝防滑地胶，整体无缝易清洁；3. 吊顶采用轻钢龙骨 + 可拆卸铝扣板，方便检修。
	支持空间功能快速转换，装修可重复利用。

	幼儿活动室
	1. 采用可移动教具柜作为空间分隔，非固定墙体；2. 墙面设置多功能展示板，可随时更换教学内容；3. 地面预留教具铺设轨道。
	适应教学活动变化，支持空间快速重组。

	设备区域
	1. 机房采用轻质隔墙，方便设备扩容；2. 地面采用防滑耐磨地坪，便于清洁；3. 设备基础预留扩建预埋件。
	适应设备设施更新与升级需求。


