场地竖向设计图纸及设计说明

1. 竖向设计说明

高程控制：本项目室外设计标高比市政雨水管网接入点标高高出 0.5m，确保雨水重力自流排放；建筑室内 ±0.000 比室外场地标高高出 0.15m，防止雨水倒灌进入建筑。

地形塑造：利用场地现状，将园区部分区域设计为下凹式绿地（草沟），标高比硬化地面低 0.15~0.2m，实现雨天滞蓄雨水、晴天涵养水源的目的。

排水组织：采用 “分区收集、就近排放、优先回用” 的原则。硬化地面雨水优先进入回用系统，绿地内部雨水优先下渗，不足部分由市政管网排走。

2. 竖向设计图纸内容

场地竖向布置图：标注各区域设计标高、坡度、坡向。

雨水径流组织图：用箭头标示雨水从汇水点流向收集设施 / 排放口的路径。

海绵设施剖面图：展示植草沟、雨水口、收集池的竖向连接关系。

