垃圾设施布置图说明
1. 总体布局
本项目为柳州新生幼儿园，垃圾设施遵循 **“分类收集、便捷投放、封闭管理、远离幼儿活动区”** 原则布置：
分类垃圾桶：分布于建筑各楼层卫生间、走廊转角、厨房后门及室外接送区，便于师生及教职工分类投放；
垃圾收集点：设置于场地西北角，靠近后勤通道，远离幼儿活动室、寝室及户外活动场地，避免异味与蚊虫滋生影响幼儿健康；
垃圾暂存间：与建筑主体保持≥10m 安全距离，采用封闭结构，避免垃圾暴露、渗滤液渗漏及噪声干扰。
2. 点位标注（垃圾设施布置图核心内容）
室内：每层走廊、卫生间设置可回收物、厨余垃圾、其他垃圾分类垃圾桶；
室外：后勤通道旁设置分类投放点，垃圾暂存间位于场地边缘，配套冲洗与排水设施；
标识：所有垃圾设施均设置分类标识与科普说明，引导师生正确投放。
三、设计说明
本项目垃圾设施设计充分适配柳州亚热带季风气候，重点解决异味、蚊虫、渗滤液问题：
布局优化：垃圾暂存间远离幼儿活动区，通过后勤通道连接，避免交叉干扰；
封闭管理：采用密闭暂存柜与带盖垃圾桶，防止垃圾暴露，配套除臭装置抑制异味；
排水与清洁：垃圾暂存间设置防臭地漏与冲洗设施，及时清理渗滤液，避免蚊虫滋生与场地积水；
分类与科普：全场景设置垃圾分类标识，引导幼儿及教职工参与垃圾分类，提升环保意识，符合绿色建筑垃圾分类与环境友好要求。
