室外雨水排水平面

1. 平面布置设计

汇水区域划分：将园区划分为建筑屋面汇水区、硬化地面汇水区、绿化汇水区三个子区域。

雨水收集管网：

屋面雨水：通过雨水斗接入室外雨水管网，优先进入初期雨水弃流设施。

地面雨水：通过下凹式绿地边缘的雨水口汇入植草沟，再进入雨水收集管网。

生态植草沟：沿园区道路边缘设置植草沟，宽度 1.0m，深度 0.3m，用于传输和净化雨水，是竖向设计的核心部分。

雨水收集池：位于园区西北角，埋地布置，有效容积 50m³，与雨水管网直接连接，接收处理后的雨水。

2. 图纸标注要点

明确场地竖向坡度：整体坡度 1.5%，确保雨水靠重力流向收集点。

标注雨水口、阀门井、溢流井位置及口径（DN600）。

展示植草沟、下凹式绿地的具体走向与高程。

明确物理隔离区：区分雨水回用系统与生活给水系统的管道边界。

