设备材料表

表格
	设备 / 材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	用途

	分类垃圾桶
	240L，四分类（可回收 / 厨余 / 有害 / 其他）
	个
	20
	室内外分类投放

	垃圾暂存柜
	密闭式，带盖，防腐材质
	个
	2
	垃圾临时封闭暂存

	高压冲洗水枪
	便携式，带软管
	套
	1
	垃圾暂存间清洁

	排水地漏
	防臭型，DN100
	个
	4
	垃圾暂存间排水

	除臭喷雾装置
	自动感应式
	套
	1
	垃圾暂存间除臭

	分类标识牌
	亚克力材质，图文并茂
	块
	30
	垃圾分类指引与科普

	防护围栏
	高度 1.2m，防腐木
	米
	30
	垃圾暂存区安全防护


