1. 设计说明

分区控制：按房间朝向（东 / 南 / 西 / 北）及功能（活动室、寝室、办公区、走廊）细分 6 个供暖、空调区域，各区域独立设置电动二通阀及室温控制器，实现分区独立开关与温度调节（调节范围 16-28℃）。

系统优化：空调水系统采用变频水泵，风机盘管配备三速开关，部分空间使用时可仅开启对应区域冷水机组及末端设备，降低部分负荷运行能耗。

设计依据：《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015。

2. 图纸清单

供暖空调系统分区控制原理图（图号：N-01）

各层温控器及电动阀布置图（图号：N-02~N-04）

冷水机组及水泵布置图（图号：N-05）

暖通专业设计说明（含分区控制专项说明）

