建筑用电负荷调节比例计算书

1. 基础数据

建筑最大用电负荷：500kW（空调季峰值）

可调负荷容量：125kW（空调 100kW + 照明 15kW + 水泵 10kW）

实际可调节负荷：100kW（考虑设备约束及舒适度要求）

2. 计算公式

负荷调节比例=建筑最大用电负荷可转移/削减的峰段负荷​×100%
3. 计算过程

负荷调节比例=500100​×100%=20%
4. 得分判定

条文规则：≥5% 得 5 分，每增加 1% 加 1 分，最高 20 分；

本项目调节比例20%，对应得分：分
