电气专业图纸及设计说明

（一）设计说明

1. 工程概况

柳州市鱼峰区会展路幼儿园，地上 3 层，总建筑面积 3200㎡，为幼儿教育建筑，电气设计需满足幼儿安全、节能、耐用的要求，重点保障照明、动力、安防系统的可靠性与易维护性。
2. 设计依据

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

国家现行有关电气设计的标准、规范及法规

3. 电气系统设计

3.1 供配电系统

电源接入：由园区市政电网接入 1 路 10kV 电源，设置 1 台 630kVA 干式变压器，供电等级二级。

配电方式：采用放射式与树干式结合，重点区域（活动室、值班室）采用放射式供电，保障连续可靠。

3.2 照明系统（重点：耐久、节能、易更换）

表格
	区域
	灯具选型
	规格参数
	设计说明

	活动室 / 寝室
	LED 护眼吸顶灯
	30W，Ra≥90，防眩光
	适配幼儿视力，寿命≥5 万小时，支持快速拆卸更换

	走廊 / 楼梯
	LED 感应吸顶灯
	20W，人体感应
	节能（人来灯亮），减少无效开启，延长寿命

	卫生间 / 盥洗区
	防水防尘 LED 灯
	15W，IP65 防护
	防潮湿腐蚀，适配幼儿园高湿环境

	室外 / 入口
	防水庭院灯
	40W，暖白光
	景观照明，耐腐蚀，与园区风格统一


3.3 动力系统

动力负荷：空调、风机、水泵、厨房设备等，均采用独立回路，配漏电保护。

设备选型：优先选用高效节能、低噪音、易维护的设备，如变频空调、静音风机。

3.4 安防与弱电系统

监控系统：全园区布点网络摄像头，支持扩容，采用磁吸式安装，便于后期更换。

门禁系统：主入口、值班室设置门禁，采用模块化控制器，支持功能升级。

广播系统：全覆盖，与消防联动，线路采用桥架敷设，便于检修。

4. 电气管线与部品耐久性设计

强电桥架：采用热镀锌金属桥架，耐腐蚀、抗老化，使用寿命≥50 年，支架独立固定，便于拆换。

弱电线路：采用阻燃 PVC-C 套管，阻燃等级 V0，绝缘性能好，破损后可单独更换套管。

照明线路：采用插拔式快接头，灯具可快速拆卸更换，无需破坏吊顶，适配照明升级。

开关插座：采用模块化插座面板，可单独更换，不影响整体线路。

5. 运维与易拆换设计

所有电气设备均设置独立检修空间，避免与墙体结构紧密结合，方便维修更换。

线路敷设采用桥架 + 穿管，分层布置，便于区分检修，减少故障影响范围。

关键设备（如变压器、配电箱）预留扩容接口，支持后期技术升级。

（二）电气图纸清单

总配电系统图：标注变压器、配电柜、回路划分、负荷等级。

照明平面布置图：标注灯具位置、规格、回路编号，标注易拆换构造。

电气管线综合布置图：标注桥架、套管位置，明确结构与管线分离要求。

安防监控系统图：标注摄像头布点、控制方式、扩容接口。

电气设备安装节点详图：标注灯具磁吸式安装、桥架固定、开关插座模块化构造节点。

电气设计总说明：包含设计依据、系统概况、部品耐久要求。

