电气专业图纸及设计说明
1. 设计总说明
项目概况：本项目为 3 层框架结构幼儿园，电气照明系统设计遵循《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 及《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016，重点保障幼儿视力健康与视觉舒适。
设计依据：
《建筑照明设计标准》GB 50034-2013
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019
《建筑照明频闪效应技术要求》（针对 SVM≤1.3 的要求）
核心设计要点：
照度与舒适：各功能房间照度、均匀度、显色指数、眩光值均达标，满足幼儿学习、生活需求。
无频闪要求：人员长期停留的活动室、寝室、办公室等区域，全部选用频闪效应可视度（SVM）≤1.3的 LED 护眼灯具。
节能控制：采用分区控制、人体感应、调光等多种控制方式，降低能耗。
2. 图纸清单
照明平面布置图：标注各房间灯具型号、数量、位置及回路编号。
照明系统图：展示配电箱、开关、灯具的配电连接关系。
照明控制原理图：说明活动室调光、走廊感应、分区控制的逻辑。
灯具选型表：明确各区域灯具的功率、光通量、SVM 值等关键参数。
