电气专业图纸及设计说明

1. 设计说明

计量设置：按 “总 - 分 - 户” 三级计量体系，实现电、水、气分类分级计量；所有计量表均为远传智能表，支持自动采集、实时上传。

系统功能：

用能数据自动远传，无需人工抄表；

能源管理系统实时监测能耗数据，生成日 / 周 / 月 / 年能耗报表；

支持能耗对比分析（同比 / 环比、分项对比）；

异常用能自动报警（如过载、漏水、漏气）；

提供节能优化建议（如峰谷电价调度、设备运行策略优化）。

设计依据：

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文 6.2.6

《能源管理系统 技术要求》GB/T 36713-2018

《用能计量与监测系统技术规范》JGJ/T 417-2017

2. 图纸清单

电气计量系统图；

给排水计量系统图；

燃气计量系统图；

能源管理系统网络拓扑图。
