装修设计图纸及设计说明
1. 设计说明
项目概况：本项目为 3 层全日制幼儿园，在装修阶段同步实施智能化服务系统，实现教学、管理、安防、生活服务的一体化智慧管控。
设计依据：
《智能建筑设计标准》GB 50314-2015
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文 6.2.9
《智慧校园建设指南》
核心设计要点：
照明控制：教室、走廊、活动室等区域采用智能照明系统，实现定时控制、照度调节、人体感应自动开关；
安全报警：部署烟感、温感、燃气泄漏、视频监控、门禁等设备，实现异常情况自动报警；
环境监测：安装温湿度、CO₂、PM2.5 传感器，实时监测室内空气质量，联动通风系统自动调节；
建筑设备控制：对空调、新风、给排水等设备进行远程监控与启停控制；
工作生活服务：提供考勤管理、家校互通、公告发布、幼儿接送管理等功能。
2. 图纸清单
智能化点位布置图（标注传感器、控制器、摄像头等位置）
照明控制回路图
安防系统布置图
环境监测系统图
