关键构件计算书、大样图
（一）吊顶吊筋计算书
计算参数：
吊顶自重：0.2kN/㎡；
地震作用：0.1kN/㎡（6 度设防）；
吊筋间距：1.2m×1.2m；
单根吊筋受力：F=(0.2+0.1)×1.2×1.2=0.432kN。
承载力验算：
Φ8 钢筋抗拉承载力：fy×As=360MPa×50.27mm²=18.1kN；
膨胀螺栓抗拔承载力：≥10kN（产品样本）；
结论：吊筋与膨胀螺栓承载力远大于设计受力，满足安全要求。
大样图：标注吊筋规格、间距、与楼板连接方式、与龙骨连接节点。
（二）防护栏杆计算书
计算参数：
水平荷载：1.0kN/m（规范要求）；
栏杆高度：1.2m；
立柱间距：1.0m。
承载力验算：
立柱弯矩：M=1.0×1.2×1.0/2=0.6kN・m；
Φ50×3mm 不锈钢立柱抗弯承载力：≥1.5kN・m；
预埋件抗拔承载力：≥20kN；
结论：立柱与预埋件承载力满足要求，安全可靠。
大样图：

[image: image1.png]Ul fbatfe

AT

TR s



[image: image2.png]IR St 125 125



[image: image3.png]#iltik

RHH




[image: image4.png]15

Ei
A}“
(OB TET AR — 77
Bt L SE DR G
B
SRR RS SR p
(L SRRBHBAEE TR 7
18R PR AR — BSRA I E %
TEL D SIBEATE— 3
tsmmms&%ﬁ: Fihi—E 1y
0¥ %ﬁﬁ;: BB5-P11 ﬁ 4
. 7] ‘
T
sopxgrik | | ||
HAREH H
HEFHAH W77
[ s
[
Il
w [ T




