抗震性能分析报告或抗震设计

（一）性能目标设定

表格
	地震水准
	性能目标
	评价标准

	小震（多遇地震）
	结构弹性，无损坏，可正常使用
	层间位移角≤1/1000，构件应力≤屈服强度

	中震（设防烈度地震）
	结构基本保持弹性，关键构件不屈服，修复后可使用
	层间位移角≤1/600，构件不屈服

	大震（罕遇地震）
	结构不倒塌，关键构件不发生脆性破坏，保障生命安全
	层间位移角≤1/50，核心区抗剪满足要求


（二）性能化分析方法

采用反应谱法 + 静力弹塑性分析（Pushover）进行性能评估

对比不同地震水准下的层间位移、构件应力、塑性铰分布

验证关键构件在大震下的延性与耗能能力

（三）分析结论

结构在小震下完全弹性，满足正常使用要求；

中震下仅少量构件进入塑性，整体仍保持稳定，满足可修复要求；

大震下塑性铰集中于梁端，柱端未形成塑性铰，结构具有良好延性，不发生倒塌，保障幼儿生命安全。

抗震性能较规范要求适度提高，符合条文 4.2.1 “合理提高建筑抗震性能” 的要求。

