暖通专业图纸及设计说明

1. 设计总说明

项目概况：本项目空调系统采用风冷热泵机组 + 闭式循环冷却水系统，选用无蒸发耗水量的冷却技术，实现冷却水零蒸发损耗。

设计依据：

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

《采暖空调系统水质》GB/T 29044-2012

核心设计要点：

采用闭式冷却塔 + 板式换热器技术，冷却水在封闭管路内循环，无蒸发、无飘失，耗水量趋近于 0；

配套水处理装置（软化 + 缓蚀阻垢），防止管道结垢、腐蚀，延长设备寿命；

设置平衡水箱，避免系统停泵时冷却水溢出，进一步减少水量损失。

2. 图纸清单

空调冷却水系统图（标注闭式冷却塔、平衡水箱、水处理装置位置）

设备布置大样图（展示冷却塔、水箱、水泵安装方式）

控制原理图（展示冷却水循环、水处理自动控制逻辑）

