相关设计文件
1. 设计总说明
项目概况：本项目园区总占地面积 1.2hm²，绿地面积 800㎡，硬质铺装面积 700㎡，屋面面积 900㎡。通过设置下凹式绿地、雨水花园、透水铺装等绿色雨水基础设施，实现雨水滞蓄与入渗，践行海绵城市理念。
设计依据：
《海绵城市建设技术指南》
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文 8.2.5
《室外排水设计标准》GB 50014-2021
核心设计要点：
调蓄绿地：将 500㎡绿地改造为下凹式绿地 / 雨水花园，占总绿地面积的 62.5%，满足调蓄雨水功能要求；
屋面雨水引导：通过雨水斗 + 雨水立管，将≥80% 的屋面雨水引入下凹式绿地 / 雨水收集池；
道路雨水引导：通过道路边缘雨水口 + 植草沟，将≥80% 的道路雨水引入绿色雨水基础设施；
透水铺装：将 350㎡硬质铺装改造为透水砖 / 透水混凝土，占硬质铺装面积的 50%，提升雨水下渗能力。
2. 图纸清单
景观总平面图（标注下凹式绿地、雨水花园、透水铺装位置）
雨水径流组织图（标示屋面 / 道路雨水流向绿色雨水基础设施的路径）
海绵设施剖面图（展示下凹式绿地、透水铺装构造）
场地竖向设计图（标注坡度，确保雨水有序汇流）
