给排水专业图纸及设计说明
1. 设计总说明
项目概况：本项目为 3 层框架结构幼儿园，生活饮用水由市政管网供给，设置 10m³ 不锈钢生活水箱调节水量；排水采用雨污分流，卫生间、厨房污水经化粪池处理后排入市政管网。
设计依据：
《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019
《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016
核心设计要点：
生活饮用水系统采用 304 不锈钢管，避免二次污染；
储水水箱采用封闭式设计，配套自动消毒器，每半年清洗消毒 1 次；
便器、地漏均采用自带水封构造，水封深度≥50mm；
非传统水源（如雨水回收）管道与生活饮用水管道物理隔离，设置永久性标识。
2. 图纸清单
给排水平面布置图（标注水箱、便器、地漏位置）
给排水系统图（标注管道流向、消毒器、止回阀）
储水设施大样图（标注人孔、溢流管、消毒接口）
非传统水源管道标识布置图
