给排水专业图纸及设计说明

1. 设计说明

雨水系统：将屋面、硬化地面雨水引入下凹式绿地、植草沟等生态设施，经沉淀、过滤、吸附后，通过溢流管汇入景观水体，避免初期雨水直接进入水体造成污染；

补水系统：设置雨水收集池（50m³），储存净化后的雨水，通过重力流为景观水体补水，配套电磁阀控制，根据水位自动补水；

溢流系统：水体设置溢流口，暴雨期多余雨水排入市政雨水管网，防止积水倒灌。

2. 图纸清单

雨水系统总平面图（标注生态净化设施、补水管道、溢流管）

景观水体补水系统图（展示雨水收集池与水体连接）

