给排水专业图纸及设计说明

1. 设计说明

雨水系统：屋面 + 硬化地面雨水经生态净化后，存入 50m³ 雨水池，通过专用管网供给绿化、冲洗、冷却水补水。

中水系统：生活盥洗废水经处理后，存入 30m³ 中水池，通过独立管网供给冲厕。

管网隔离：非传统水源管网与生活给水管网物理隔离，设置明显标识，避免误接。

控制逻辑：配套液位传感器与电磁阀，自动补水、停水，保障系统稳定运行。

2. 图纸清单

给排水总平面图（标注雨水池、中水池、非传统水源管网）

雨水 / 中水系统流程图（展示处理工艺、供水路径）

管网隔离大样图（明确物理隔离措施）

