给排水专业图纸及设计说明
1. 设计总说明
项目概况：本项目设置 10m³ 生活饮用水不锈钢成品水箱，作为市政管网供水的调节与储存设施，保障幼儿生活饮用水安全。
设计依据：
《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019
《二次供水工程技术规程》CJJ 140-2010
核心设计要点：
选用304 食品级不锈钢成品水箱，符合国家卫生标准；
采取定期清洗消毒 + 水质在线监测 + 循环换水等措施，防止储水变质；
水箱设置独立人孔、溢流管、通气管，避免二次污染。
2. 图纸清单
给排水总平面图（标注水箱位置）
生活饮用水水箱系统图（标注进水、出水、溢流、循环管路）
水箱大样图（标注人孔、爬梯、液位计、消毒器接口）
