给排水专业图纸及设计说明

1. 设计说明

计量点设置：

总进水管：设置 1 级总表，计量全园总用水量。

分系统：生活给水、直饮水、空调冷却水分别设置 2 级分表。

分区域：各楼层、重点功能房间设置 3 级表，实现分类分级计量。

水质监测点设置：

生活饮用水水箱出水口、直饮水终端、空调冷却水系统各设置 1 个监测点。

管线布局：图纸中明确标注远传水表、水质监测设备的安装位置、管线走向、供电与通信接口。

2. 图纸清单

给排水总平面图（标注远传水表、水质监测设备位置）

用水计量与水质监测系统图（展示设备连接、数据流向）

设备安装大样图（标注安装尺寸、接口要求）

