给排水设计图及设计说明

1. 设计总说明

系统划分：

直饮水系统：独立管网，与生活给水分开，避免交叉污染；

生活热水系统：采用太阳能 + 空气源热泵，设置回水循环，保证水温稳定；

空调系统用水：采用软化水 + 缓蚀阻垢剂，防止管道结垢、腐蚀；

景观水体（如有）：设置循环过滤 + 消毒装置，保持水质清澈。

水质保障措施：

直饮水：每日冲洗管网，每周检测水质；

生活热水：定期投放消毒剂，控制军团菌风险；

空调水：定期检测电导率、硬度，及时排污补水。

2. 图纸清单

给排水总平面图

直饮水系统图

生活热水系统图

空调循环水系统图

