景观专业图纸及设计说明（引用版）
1. 设计总说明
项目概况：本项目园区总占地面积 1.2hm²，通过景观与竖向设计，对场地地表和屋面雨水径流进行规划，实现雨水外排总量控制，践行海绵城市理念。
设计依据：
《海绵城市建设技术指南》
《室外排水设计标准》GB 50014-2021
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文 8.2.2
核心设计要点：
下渗设施：园区硬化地面采用透水砖、透水混凝土，设置下凹式绿地（植草沟），提升雨水下渗能力；
滞蓄设施：建筑屋面雨水经雨水斗汇流后，进入植草沟滞蓄，延缓径流峰值；
回用设施：建设 50m³ 雨水收集池，储存净化后雨水用于绿化灌溉、地面冲洗等，实现雨水资源化利用；
排放控制：分级排水管网，将多余雨水经生态渠处理后，再排入市政雨水管网，减少外排总量。
2. 图纸清单
景观总平面图（标注下凹式绿地、植草沟、雨水收集池位置）
雨水径流组织图（标示雨水流向、下渗 / 滞蓄 / 回用路径）
海绵设施剖面图（展示透水铺装、植草沟、雨水池竖向构造）
场地竖向设计图（标注坡度、坡向，确保雨水有序汇流）
二、年径流总量控制率计算说明
1. 计算公式
年径流总量控制率计算公式为：
ϕ=Qin​Qin​−Qout​​×100%
其中：
Qin​：年总降雨量（m³）
Qout​：年总外排雨量（m³）
2. 基础数据
年总降雨量：柳州市多年平均降雨量 1450mm，项目汇水面积 1600㎡，则：Qin​=1450 mm×1600 m2=2320 m3
年下渗及利用量：通过透水铺装、下凹式绿地下渗 + 雨水收集池回用，合计为1289.6 m³；
年外排雨量：Qout​=Qin​−年下渗及利用量=2320−1289.6=1030.4 m3
3. 计算结果
ϕ=23202320−1030.4​×100%=55.6%
