标识系统的设计与设置说明文件
（一）设计总说明
项目名称：新生 幼儿园安全防护警示与引导标识系统
设计目标：构建一套儿童友好、清晰直观、功能完备的标识系统，覆盖安全警示、行为引导、应急疏散全场景，帮助幼儿、教职工及访客快速识别风险、规范行为、高效通行。
设计依据：
《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
《图形符号 安全色和安全标志》GB/T 2893.1-2013
《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 版）
设计原则：
儿童优先：采用卡通化图形、大字号文字、高对比度色彩，适配幼儿视线高度（0.5-1.2m）与认知水平。
功能清晰：严格区分警示类（禁止 / 警告）、引导类（指示 / 导向）、应急类（疏散 / 救护）标识。
位置合理：标识设置于视线焦点处，无遮挡、无冗余，关键风险点重复提示。
风格统一：采用圆角造型、暖色调基底，搭配活泼卡通元素，融入幼儿园环境。
（二）标识系统分类与设置方案
	标识类别
	核心类型
	设计要点
	设置位置
	技术参数

	⚠️ 安全警示类
	禁止标识（禁止攀爬、禁止触摸、禁止奔跑）警告标识（小心地滑、小心碰头、小心夹手）
	1. 图形：卡通化拟人形象（如 “小手不摸插座”）2. 色彩：红色（禁止）、黄色（警告）高对比度3. 文字：大字号简体中文 + 拼音
	1. 楼梯口、窗台旁：“禁止攀爬”2. 卫生间、走廊：“小心地滑”3. 门窗、电器旁：“小心夹手”“禁止触摸”
	1. 尺寸：300×200mm2. 材质：PVC 环保材质，圆角处理3. 安装高度：距地 0.6-1.0m（幼儿视线水平）

	📍 行为引导类
	指示标识（请排队、轻声慢步、靠右行走）区域标识（班级牌、盥洗室、保健室）
	1. 图形：简洁箭头 + 卡通场景（如排队小火车）2. 色彩：蓝色（指示）、绿色（通行）3. 文字：班级牌标注班级名称 + 教师姓名
	1. 走廊、楼梯：“靠右行走”“轻声慢步”2. 各功能区入口：区域标识3. 盥洗室：“请排队洗手”
	1. 尺寸：400×250mm2. 材质：亚克力 + UV 印刷，耐擦洗3. 安装高度：距地 1.2-1.5m（兼顾成人与幼儿）

	🚨 应急类
	疏散标识（安全出口、疏散方向）救护标识（急救箱位置、应急电话）
	1. 图形：发光安全出口图标 + 卡通小人撤离形象2. 色彩：绿色（疏散）、红色（救护）3. 功能：疏散指示采用自发光材料，断电后持续发光≥30min
	1. 走廊、转角：疏散方向指示（间距≤10m）2. 安全出口门上方：“安全出口” 标识3. 各楼层走廊：急救箱位置、应急电话 “120” 提示
	1. 尺寸：250×150mm（疏散指示）2. 材质：自发光 PVC / 亚克力3. 安装高度：疏散指示距地 0.5m，安全出口标识距地 2.2m


（三）系统覆盖与管理说明
覆盖范围：全园区覆盖，包括建筑内部（走廊、楼梯、功能室）、室外场地、出入口。
维护管理：
每日巡检：检查标识是否清晰、有无破损、遮挡。
定期更新：每学期根据班级调整、设施变化更新标识，确保信息准确。
教育结合：将标识含义融入日常教学，通过游戏、绘本帮助幼儿理解。
