乌鲁木齐南山独栋别墅安全防护警示及引导标识系统设计与设置说明

为落实“应具有安全防护的警示和引导标识系统”的要求，保障建筑内人员通行安全、紧急疏散顺畅，结合乌鲁木齐南山独栋别墅的建筑布局、使用功能及当地气候特点，本项目安全防护警示及引导标识系统按规范设计、合理设置，具体说明如下：

## 一、设计原则

本标识系统设计遵循“安全醒目、清晰规范、导向明确、适配场景”的原则，兼顾实用性与美观性，确保标识信息直观易懂、不易混淆，同时适配别墅独栋布局、疏散路线简洁的特点，满足安全防护警示、人员通行引导、应急疏散指示等核心需求，符合相关建筑安全标识规范要求。

## 二、标识系统分类及设计说明

### （一）安全防护警示标识

安全防护警示标识主要用于提醒人员注意潜在安全风险，规范行为，避免安全事故发生，设计及设置如下：

警示标识样式：采用国家标准统一警示图案、颜色及尺寸，红色用于禁止类、黄色用于警告类，字体清晰醒目，背景与字体对比强烈，确保在光线不足、雨雪天气等情况下仍能清晰识别；标识材质选用耐候、耐磨、防水的材料，适配南山地区温差大、雨雪多的气候特点，不易褪色、破损。

具体设置部位及内容：
     电气设备区域（配电箱、强弱电井）：设置“禁止触摸”“当心触电”警示标识，张贴于设备外侧醒目位置，提醒人员切勿随意触碰，避免触电风险。

卫生间、浴室：设置“小心地滑”警示标识，张贴于入口处地面或墙面，适配潮湿环境，提醒人员注意防滑。

楼梯间、疏散通道转折处：设置“当心碰撞”“注意台阶”警示标识，针对楼梯踏步、转角墙体等易发生碰撞的部位，提醒人员通行注意安全。

外墙、阳台、露台：设置“禁止攀爬”“注意高空坠物”警示标识，张贴于阳台、露台护栏外侧及外墙醒目位置，防范高空坠落及攀爬风险。

消防设施区域（灭火器、消防栓）：设置“消防设施，禁止遮挡”警示标识，张贴于消防设施周边，提醒人员不得占用、遮挡消防设施，保障应急使用。

### （二）引导标识

引导标识主要用于指引人员通行方向、明确功能区域，保障日常通行便捷及紧急疏散顺畅，设计及设置如下：

引导标识样式：采用简洁清晰的文字、箭头结合图案设计，颜色选用不易视觉疲劳的浅色背景搭配深色文字，箭头指向明确，字体统一规范；标识材质与警示标识一致，兼顾耐候性与美观性，与别墅建筑风格协调。

具体设置部位及内容：
       疏散引导标识：走廊、疏散通道两侧墙面，每隔一定距离设置“安全出口”引导标识及疏散方向箭头，箭头指向最近的安全出口（如楼梯间、别墅大门）；楼梯间内设置楼层标识，明确当前楼层及上下楼层信息，确保紧急情况下人员能快速找到疏散路线。

功能区域引导标识：在别墅入口、走廊关键转折处，设置客厅、卧室、卫生间、厨房、书房等功能区域引导标识，清晰标注区域名称及方向，方便人员快速定位。

应急救护引导标识：在走廊、楼梯间醒目位置，设置“应急救护物资存放处”引导标识，指引应急药品、急救设备的存放位置，满足应急救护需求。

室外引导标识：别墅入口处设置别墅标识，庭院内设置通往主体建筑、停车场、户外休闲区域的引导标识，方便访客通行。

## 三、设置要求

标识安装高度：警示标识及引导标识安装高度符合规范，距地面1.2-1.5米，确保成年人平视可清晰识别，儿童也能正常看到；疏散引导标识可根据通道高度适当调整，确保箭头方向清晰可见。

安装牢固性：所有标识均采用螺栓固定或专用粘贴剂粘贴，安装牢固，无松动、脱落隐患，适配南山地区大风天气，避免因风力导致标识掉落。

标识间距：疏散引导标识在走廊、疏散通道内的间距不超过20米，转折处、拐角处均增设标识，确保引导无盲区；警示标识根据风险区域范围合理设置，确保覆盖所有潜在安全风险点。

维护管理：标识系统设置后，定期进行检查、维护，及时更换褪色、破损、模糊的标识，确保标识始终清晰有效；定期清理标识表面灰尘、污渍，保障标识可读性。