成都市金牛区第十五幼儿园幸福桥分园改造项目围护结构构造说明

一、设计依据

本项目围护结构设计遵循《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021、《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016等标准，结合夏热冬冷A区气候特征，以“节能低碳、安全耐久、全龄适配”为核心，保障建筑热工性能与使用舒适度。

二、主要围护结构构造

（一）屋顶

采用复合保温构造（由上至下）：20mm发泡水泥+60mm岩棉板（ρ=60-160）+150mm纤维板（ρ=1000）+30mm轻骨料混凝土（找坡层）+120mm加气混凝土（ρ=700）+20mm混合砂浆。传热系数K=0.37W/(㎡·K)，热惰性指标D=10.16，兼具保温隔热与结构稳定性。

（二）外墙（填充墙）

构造层次（由外至内）：20mm发泡水泥+60mm岩棉板（ρ=60-160）+140mm钢筋混凝土+60mm纤维板（ρ=1000）+20mm混合砂浆。传热系数K=0.51W/(㎡·K)，热惰性指标D=6.82，满足节能与隔声要求；热桥柱采用20mm发泡水泥+70mm挤塑聚苯板+200mm钢筋混凝土+20mm混合砂浆，K=0.37W/(㎡·K)，有效阻断热桥效应。

（三）挑空楼板

构造层次（由上至下）：40mm发泡水泥+100mm纤维板（ρ=1000）+120mm岩棉板（ρ=60-160）+20mm混合砂浆。传热系数K=0.29W/(㎡·K)，热惰性指标D=10.15，兼顾保温与撞击声隔声性能。

（四）外窗

选用75系列铝合金聚氨酯复合窗，配置5单银Low-E+12Ar+5单银Low-E+12Ar+5中空玻璃，传热系数K=1.10W/(㎡·K)，太阳得热系数SHGC=0.39，气密性等级6级。东、西、南向设置自定义外遮阳，平均外遮阳系数0.85，协同提升节能效果。

三、构造设计要点

1.保温材料均选用阻燃型岩棉板、挤塑聚苯板，符合消防安全要求；各构造层粘结牢固，避免脱落风险。

2.围护结构节点密封严密，外墙与外窗、楼板与墙体交接处采用密封胶嵌缝，提升气密性与水密性。

3.构造设计兼顾幼儿安全，外窗设置限位开启装置，构件边角做圆角处理，无尖锐凸起。