成都市金牛区第十五幼儿园幸福桥分园改造项目场地设计说明

一、场地概况

本项目位于成都市金牛区幸福桥片区，属成都平原岷江水系Ⅰ级阶地，地形平缓，地面标高502.30~503.50m，高差约1.20m。场地现状为既有幼儿园用地，周边以居住、教育用地为主，交通便捷，公共服务设施完善，为代际共享空间营造提供良好基底。

二、总体布局与交通组织

功能布局：采用“核心共享+复合利用”布局，保留既有建筑肌理，新增多层连廊与屋顶平台，串联幼儿活动区、老年照料区及社区服务空间，形成开放互通的代际交往场景。

交通组织：设置无障碍坡道与慢行系统，实现人车分流，主入口面向城市道路，兼顾幼儿接送与社区使用；内部步道串联各功能节点，兼顾日常通行与应急疏散需求。

三、景观与生态设计

海绵城市设计：结合雨水回收系统，设置透水铺装、下凹式绿地与雨水花园，实现雨水滞蓄、净化与回用，削减径流峰值，提升场地水文韧性。

生态绿化：保留现状乔木，新增屋顶花园与垂直绿化，构建多层次绿化体系，既改善微气候，又为代际活动提供自然休憩场所。

适老化与儿童友好：场地内设置防滑铺装、扶手设施与趣味活动装置，兼顾幼儿安全与老年行动便利，营造全龄友好的户外环境。

四、场地韧性与防灾设计

平灾转换：场地预留应急避难空间，室外活动场地可快速转换为临时安置点，结合无障碍通道与应急标识系统，保障突发灾害下的人员疏散与安置。

防灾设施：设置应急照明、消防通道与避险标识，结合地源热泵与光伏系统保障灾时基本能源供应，提升场地抗风险能力。

五、低碳技术与场地整合

整合光伏屋面、地源热泵埋管与雨水回收管网，将低碳技术设施与场地景观、交通系统一体化设计，实现能源、水资源的高效循环利用。

采用绿色建材与透水铺装，减少场地建设碳排放，提升场地生态与低碳性能。